ЖИЛОЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ пгт.Мирный пр-т Мира дом №1

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома пгт.Мирный проспект Мира дом 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии -

3. Серия, тип постройки ___________________________________________________

4. Год постройки ______1969г.____

5. Степень износа по данным государственного технического учета ___________

6. Степень фактического износа __47%___

7. Год последнего комплексного капитального ремонта _______________________

8. Год последнего  частичного  капитального  ремонта  (с указанием участков

капитального ремонта) _____________________________________________________

9. Реквизиты правового акта о  признании  многоквартирного  дома  аварийным

и подлежащим сносу ________________________________________________________

10. Количество этажей __5____

11. Наличие подвала _______________________627 кв. м.

12. Наличие цокольного этажа ______________________________________________

13. Количество квартир __________70

14. Количество  нежилых  помещений, не входящих  в  состав общего имущества

___________________________________________________________________________

15. Строительный объем _______9307 куб. м.

16. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) ___________3272,04 кв. м;

б) нежилых    помещений    (общая    площадь   нежилых   помещений: цоколь,

пристрой, встроенное нежилое помещение) ____нет кв. м;

в) помещений   общего  пользования   (подвал,   технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) _______________1317,7 кв. м.

17. Площадь лестниц, включая коридоры ______________251,7 кв. м.

18. Уборочная  площадь  лестниц,  лифтов  (лестничные   марши,   лестничные

площадки, коридоры, лифтовые кабины) _____________250 кв. м.

19. Уборочная  площадь  других  помещений  общего  пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) ____________627 кв. м.

20. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего   имущества

многоквартирного дома __________________________________ - кв. м.

21. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)___нет

III. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

---------------------------------------------------------------------------

¦N    ¦Наименование            ¦Описание    ¦Техническое          ¦%      ¦

¦п/п  ¦конструктивных элементов¦элементов   ¦состояние            ¦износа ¦

¦     ¦                        ¦(материал,  ¦элементов общего     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦конструкция ¦имущества            ¦       ¦

¦     ¦                        ¦или система,¦многоквартирного дома¦       ¦

¦     ¦                        ¦отделка     ¦                     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦и прочее)   ¦                     ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦  1  ¦           2            ¦     3      ¦          4          ¦   5   ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦1.   ¦Фундамент, цоколь       ¦ ленточный      удовлетворит         47              ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦2.   ¦Наружные и внутренние   ¦Наружные    ¦  железобетон                   ¦

¦     ¦капитальные стены       ¦стены:      ¦ железобетон            47        ¦       ¦

¦     ¦                        +------------+---------------------+-------+

¦     ¦                        ¦Внутренние  ¦

¦     ¦                        ¦стены:      ¦  железобетон             47      ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦3.   ¦Крыльца, лестницы       ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     47

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦4.   ¦Балконы                 ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     47

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦5.   ¦Перекрытия              ¦            ¦  железобетон                   ¦                                                                     47

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦6.   ¦Крыша, кровля           ¦            ¦рулонная                 47       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦7.   ¦Полы                    ¦            ¦   железобетон                  ¦                                                                     47

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.   ¦Проемы:                 ¦            ¦                         47

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.1. ¦Окна                    ¦            ¦  двойные, створные                   ¦                                                                     47

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.2. ¦Двери                   ¦            ¦ филенчатые-2

Стальные-2

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.   ¦Отделка:                ¦            ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.1. ¦Внутренняя              ¦            ¦     штукатурка          47       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.2. ¦Наружная                ¦            ¦    штукатурка            47       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.  ¦Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование               ¦

¦     ¦для предоставления коммунальных услуг:                             ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦10.1.¦Электроснабжение        ¦ имеется       удовлетворит.                         ¦                                                                     47

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.2.¦Холодное                ¦            ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦     имеется   удовлетворит                         ¦                                                                     47

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.3.¦Горячее                 ¦            ¦   водонагревательные

¦       ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦            ¦           колонки          ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.4.¦Отопление                ¦  имеется          удовлетворит.                     ¦       ¦

¦     ¦         ¦            ¦                                         47

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.5.¦Водоотведение           ¦    имеется    удовлетворит    ¦                     ¦                                                                    47

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.6.¦Газоснабжение           ¦ имеется          удовлетворит       47                    ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Мусоропровод            ¦   отсут.                                     ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Лифт                    ¦ отсутст.                                      ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Вентиляция              ¦имеется          удовлетворит                     ¦                                                                     47

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦(Другое)                ¦            ¦                     ¦       ¦

------+------------------------+------------+---------------------+--------

ЖИЛОЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ пгт.Мирный ул.Школьная дом №2

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома пгт.Мирный ул.Школьная, дом 2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии -

3. Серия, тип постройки ___________________________________________________

4. Год постройки ______1969г.____

5. Степень износа по данным государственного технического учета ___________

6. Степень фактического износа __47%___

7. Год последнего комплексного капитального ремонта _______________________

8. Год последнего  частичного  капитального  ремонта  (с указанием участков

капитального ремонта) _____________________________________________________

9. Реквизиты правового акта о  признании  многоквартирного  дома  аварийным

и подлежащим сносу ________________________________________________________

10. Количество этажей __5____

11. Наличие подвала _______________________747 кв. м.

12. Наличие цокольного этажа ______________________________________________

13. Количество квартир __________60

14. Количество  нежилых  помещений, не входящих  в  состав общего имущества

___________________________________________________________________________

15. Строительный объем _______12284 куб. м.

16. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) ___________2728,31 кв. м;

б) нежилых    помещений    (общая    площадь   нежилых   помещений: цоколь,

пристрой, встроенное нежилое помещение) ____нет кв. м;

в) помещений   общего  пользования   (подвал,   технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) _______________998,7 кв. м.

17. Площадь лестниц, включая коридоры ______________251,7 кв. м.

18. Уборочная  площадь  лестниц,  лифтов  (лестничные   марши,   лестничные

площадки, коридоры, лифтовые кабины) _____________251,7 кв. м.

19. Уборочная  площадь  других  помещений  общего  пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) ____________747,0 кв. м.

20. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего   имущества

многоквартирного дома __________________________________ - кв. м.

21. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)___нет

III. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

---------------------------------------------------------------------------

¦N    ¦Наименование            ¦Описание    ¦Техническое          ¦%      ¦

¦п/п  ¦конструктивных элементов¦элементов   ¦состояние            ¦износа ¦

¦     ¦                        ¦(материал,  ¦элементов общего     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦конструкция ¦имущества            ¦       ¦

¦     ¦                        ¦или система,¦многоквартирного дома¦       ¦

¦     ¦                        ¦отделка     ¦                     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦и прочее)   ¦                     ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦  1  ¦           2            ¦     3      ¦          4          ¦   5   ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦1.   ¦Фундамент, цоколь       ¦ ленточный      удовлетворит       47              ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦2.   ¦Наружные и внутренние   ¦Наружные    ¦  стеновые панели                  ¦

¦     ¦капитальные стены       ¦стены:      ¦ железобетон            47        ¦       ¦

¦     ¦                        +------------+---------------------+-------+

¦     ¦                        ¦Внутренние  ¦

¦     ¦                        ¦стены:      ¦  железобетон             47      ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦3.   ¦Крыльца, лестницы       ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     47

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦4.   ¦Балконы                 ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     47

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦5.   ¦Перекрытия              ¦            ¦  железобетон                   ¦                                                                     47

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦6.   ¦Крыша, кровля           ¦            ¦рулонная                 47       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦7.   ¦Полы                    ¦            ¦   железобетон                  ¦                                                                     47

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.   ¦Проемы:                 ¦            ¦                         47

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.1. ¦Окна                    ¦            ¦  двойные, створные                   ¦                                                                     47

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.2. ¦Двери                   ¦            ¦

Стальные-4

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.   ¦Отделка:                ¦            ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.1. ¦Внутренняя              ¦            ¦  штукатурка            47       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.2. ¦Наружная                ¦            ¦   штукатурка            47       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.  ¦Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование               ¦

¦     ¦для предоставления коммунальных услуг:                             ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦10.1.¦Электроснабжение        ¦ имеется       удовлетворит.                         ¦                                                                     47

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.2.¦Холодное                ¦            ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦     имеется   удовлетворит                         ¦                                                                     47

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.3.¦Горячее                 ¦            ¦   водонагревательные

¦       ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦            ¦           колонки          ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.4.¦Отопление                ¦  имеется          удовлетворит.                     ¦       ¦

¦     ¦         ¦            ¦                                         47

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.5.¦Водоотведение           ¦    имеется    удовлетворит    ¦                     ¦                                                                    47

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.6.¦Газоснабжение           ¦ имеется          удовлетворит       47                    ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Мусоропровод            ¦   отсут.                                     ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Лифт                    ¦ отсутст.                                      ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Вентиляция              ¦имеется          удовлетворит                     ¦                                                                     47

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦(Другое)                ¦            ¦                     ¦       ¦

------+------------------------+------------+---------------------+--------

ЖИЛОЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ пгт.Мирный пр-т Мира дом №3

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома пгт.Мирный проспект Мира дом 3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки ___________________________________________________

4. Год постройки ______1969г.____

5. Степень износа по данным государственного технического учета ___________

6. Степень фактического износа __47%___

7. Год последнего комплексного капитального ремонта _______________________

8. Год последнего  частичного  капитального  ремонта  (с указанием участков

капитального ремонта) _____________________________________________________

9. Реквизиты правового акта о  признании  многоквартирного  дома  аварийным

и подлежащим сносу ________________________________________________________

10. Количество этажей __5____

11. Наличие подвала _______________________1102 кв. м.

12. Наличие цокольного этажа ______________________________________________

13. Количество квартир __________90

14. Количество  нежилых  помещений, не входящих  в  состав общего имущества

___________________________________________________________________________

15. Строительный объем _______15097 куб. м.

16. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) ___________4362,53 кв. м;

б) нежилых    помещений    (общая    площадь   нежилых   помещений: цоколь,

пристрой, встроенное нежилое помещение) ____нет кв. м;

в) помещений   общего  пользования   (подвал,   технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) _______________1480 кв. м.

17. Площадь лестниц, включая коридоры ______________375 кв. м.

18. Уборочная  площадь  лестниц,  лифтов  (лестничные   марши,   лестничные

площадки, коридоры, лифтовые кабины) _____________375 кв. м.

19. Уборочная  площадь  других  помещений  общего  пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) ____________1102 кв. м.

20. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего   имущества

многоквартирного дома __________________________________ - кв. м.

21. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)___нет

III. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

---------------------------------------------------------------------------

¦N    ¦Наименование            ¦Описание    ¦Техническое          ¦%      ¦

¦п/п  ¦конструктивных элементов¦элементов   ¦состояние            ¦износа ¦

¦     ¦                        ¦(материал,  ¦элементов общего     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦конструкция ¦имущества            ¦       ¦

¦     ¦                        ¦или система,¦многоквартирного дома¦       ¦

¦     ¦                        ¦отделка     ¦                     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦и прочее)   ¦                     ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦  1  ¦           2            ¦     3      ¦          4          ¦   5   ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦1.   ¦Фундамент, цоколь       ¦ ленточный      удовлетворит        47              ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦2.   ¦Наружные и внутренние   ¦Наружные    ¦  Стеновые панели                   ¦

¦     ¦капитальные стены       ¦стены:      ¦ железобетон            47        ¦       ¦

¦     ¦                        +------------+---------------------+-------+

¦     ¦                        ¦Внутренние  ¦

¦     ¦                        ¦стены:      ¦  железобетон             47      ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦3.   ¦Крыльца, лестницы       ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     47

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦4.   ¦Балконы                 ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     47

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦5.   ¦Перекрытия              ¦            ¦  железобетон                   ¦                                                                     47

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦6.   ¦Крыша, кровля           ¦            ¦рулонная                 47       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦7.   ¦Полы                    ¦            ¦   железобетон                  ¦                                                                     47

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.   ¦Проемы:                 ¦            ¦                         47

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.1. ¦Окна                    ¦            ¦  двойные, створные                   ¦                                                                     47

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.2. ¦Двери                   ¦            ¦ филенчатые-3

Стальные-3

47

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.   ¦Отделка:                ¦            ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.1. ¦Внутренняя              ¦            ¦     штукатурка          47       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.2. ¦Наружная                ¦            ¦   штукатурка            47       ¦                                                окраска

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.  ¦Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование               ¦

¦     ¦для предоставления коммунальных услуг:                             ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦10.1.¦Электроснабжение        ¦ имеется       удовлетворит.                         ¦                                                                     47

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.2.¦Холодное                ¦            ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦     имеется   удовлетворит                         ¦                                                                     47

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.3.¦Горячее                 ¦            ¦   водонагревательные

¦       ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦            ¦           колонки          ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.4.¦Отопление                ¦  имеется        удовлетворит.                     ¦       ¦

¦     ¦         ¦            ¦                                         47

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.5.¦Водоотведение           ¦    имеется    удовлетворит    ¦                     ¦                                                                    47

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.6.¦Газоснабжение           ¦ имеется          удовлетворит       47                    ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Мусоропровод            ¦   отсут.                                     ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Лифт                    ¦ отсутст.                                      ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Вентиляция              ¦имеется          удовлетворит                     ¦                                                                     47

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦(Другое)                ¦            ¦                     ¦       ¦

------+------------------------+------------+---------------------+--------

ЖИЛОЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ пгт.Мирный пр-т Мира дом №4

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома пгт.Мирный проспект Мира дом 4

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии -

3. Серия, тип постройки ___________________________________________________

4. Год постройки ______1970г.____

5. Степень износа по данным государственного технического учета ___________

6. Степень фактического износа __46%___

7. Год последнего комплексного капитального ремонта _______________________

8. Год последнего  частичного  капитального  ремонта  (с указанием участков

капитального ремонта) _____________________________________________________

9. Реквизиты правового акта о  признании  многоквартирного  дома  аварийным

и подлежащим сносу ________________________________________________________

10. Количество этажей __5____

11. Наличие подвала _______________________842 кв. м.

12. Наличие цокольного этажа ______________________________________________

13. Количество квартир __________70

14. Количество  нежилых  помещений, не входящих  в  состав общего имущества

___________________________________________________________________________

15. Строительный объем _______13129 куб. м.

16. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) ___________3183,73 кв. м;

б) нежилых    помещений    (общая    площадь   нежилых   помещений: цоколь,

пристрой, встроенное нежилое помещение) ____нет кв. м;

в) помещений   общего  пользования   (подвал,   технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) _______________1092 кв. м.

17. Площадь лестниц, включая коридоры ______________250 кв. м.

18. Уборочная  площадь  лестниц,  лифтов  (лестничные   марши,   лестничные

площадки, коридоры, лифтовые кабины) _____________250 кв. м.

19. Уборочная  площадь  других  помещений  общего  пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) ____________842 кв. м.

20. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего   имущества

многоквартирного дома __________________________________ - кв. м.

21. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)___нет

III. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

---------------------------------------------------------------------------

¦N    ¦Наименование            ¦Описание    ¦Техническое          ¦%      ¦

¦п/п  ¦конструктивных элементов¦элементов   ¦состояние            ¦износа ¦

¦     ¦                        ¦(материал,  ¦элементов общего     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦конструкция ¦имущества            ¦       ¦

¦     ¦                        ¦или система,¦многоквартирного дома¦       ¦

¦     ¦                        ¦отделка     ¦                     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦и прочее)   ¦                     ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦  1  ¦           2            ¦     3      ¦          4          ¦   5   ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦1.   ¦Фундамент, цоколь       ¦ ленточный      удовлетворит       46              ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦2.   ¦Наружные и внутренние   ¦Наружные    ¦   блоки,железобетон                   ¦

¦     ¦капитальные стены       ¦стены:      ¦ железобетон              46        ¦       ¦

¦     ¦                        +------------+---------------------+-------+

¦     ¦                        ¦Внутренние  ¦

¦     ¦                        ¦стены:      ¦  железобетон             46      ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦3.   ¦Крыльца, лестницы       ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     46

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦4.   ¦Балконы                 ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     46

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦5.   ¦Перекрытия              ¦            ¦  железобетон                   ¦                                                                     46

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦6.   ¦Крыша, кровля           ¦            ¦рулонная                 46       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦7.   ¦Полы                    ¦            ¦   железобетон                  ¦                                                                     46

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.   ¦Проемы:                 ¦            ¦                         46

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.1. ¦Окна                    ¦            ¦  двойные, створные                   ¦                                                                     46

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.2. ¦Двери                   ¦            ¦

Стальные-4

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.   ¦Отделка:                ¦            ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.1. ¦Внутренняя              ¦            ¦     штукатурка          46       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.2. ¦Наружная                ¦            ¦   штукатурка            46       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.  ¦Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование               ¦

¦     ¦для предоставления коммунальных услуг:                             ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦10.1.¦Электроснабжение        ¦ имеется       удовлетворит.                         ¦                                                                     46

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.2.¦Холодное                ¦            ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦     имеется   удовлетворит                         ¦                                                                     46

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.3.¦Горячее                 ¦            ¦   водонагревательные

¦       ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦            ¦           колонки          ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.4.¦Отопление                ¦  имеется          удовлетворит.                     ¦       ¦

¦     ¦         ¦            ¦                                         46

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.5.¦Водоотведение           ¦    имеется        удовлетворит    ¦                     ¦                                                                    46

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.6.¦Газоснабжение           ¦ имеется          удовлетворит       46                    ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Мусоропровод            ¦   отсут.                                     ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Лифт                    ¦ отсутст.                                      ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Вентиляция              ¦имеется          удовлетворит                     ¦                                                                     46

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦(Другое)                ¦            ¦                     ¦       ¦

------+------------------------+------------+---------------------+--------

ЖИЛОЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ пгт.Мирный ул.Школьная, дом №5

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома пгт.Мирный улица Школьная дом 5

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки ___________________________________________________

4. Год постройки ______1971г.____

5. Степень износа по данным государственного технического учета ___________

6. Степень фактического износа __45%___

7. Год последнего комплексного капитального ремонта _______________________

8. Год последнего  частичного  капитального  ремонта  (с указанием участков

капитального ремонта) _____________________________________________________

9. Реквизиты правового акта о  признании  многоквартирного  дома  аварийным

и подлежащим сносу ________________________________________________________

10. Количество этажей __5____

11. Наличие подвала _______________________747 кв. м.

12. Наличие цокольного этажа ______________________________________________

13. Количество квартир __________70

14. Количество  нежилых  помещений, не входящих  в  состав общего имущества

___________________________________________________________________________

15. Строительный объем _______13425 куб. м.

16. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) ___________3191,8 кв. м;

б) нежилых    помещений    (общая    площадь   нежилых   помещений: цоколь,

пристрой, встроенное нежилое помещение) ____нет кв. м;

в) помещений   общего  пользования   (подвал,   технический  подвал,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) _______________997 кв. м.

17. Площадь лестниц, включая коридоры ______________250 кв. м.

18. Уборочная  площадь  лестниц,  лифтов  (лестничные   марши,   лестничные

площадки, коридоры, лифтовые кабины) _____________250 кв. м.

19. Уборочная  площадь  других  помещений  общего  пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) ____________997 кв. м.

20. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего   имущества

многоквартирного дома __________________________________ - кв. м.

21. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)___нет

III. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

---------------------------------------------------------------------------

¦N    ¦Наименование            ¦Описание    ¦Техническое          ¦%      ¦

¦п/п  ¦конструктивных элементов¦элементов   ¦состояние            ¦износа ¦

¦     ¦                        ¦(материал,  ¦элементов общего     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦конструкция ¦имущества            ¦       ¦

¦     ¦                        ¦или система,¦многоквартирного дома¦       ¦

¦     ¦                        ¦отделка     ¦                     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦и прочее)   ¦                     ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦  1  ¦           2            ¦     3      ¦          4          ¦   5   ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦1.   ¦Фундамент, цоколь       ¦ ленточный      удовлетворит       45              ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦2.   ¦Наружные и внутренние   ¦Наружные    ¦  железобетон                   ¦

¦     ¦капитальные стены       ¦стены:      ¦ железобетон            45        ¦       ¦

¦     ¦                        +------------+---------------------+-------+

¦     ¦                        ¦Внутренние  ¦

¦     ¦                        ¦стены:      ¦  железобетон             45      ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦3.   ¦Крыльца, лестницы       ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     45

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦4.   ¦Балконы                 ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     45

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦5.   ¦Перекрытия              ¦            ¦  железобетон                   ¦                                                                     45

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦6.   ¦Крыша, кровля           ¦            ¦рулонная                 45       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦7.   ¦Полы                    ¦            ¦   железобетон                  ¦                                                                     45

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.   ¦Проемы:                 ¦            ¦                         45

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.1. ¦Окна                    ¦            ¦  двойные, створные                   ¦                                                                     45

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.2. ¦Двери                   ¦            ¦

Стальные-4

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.   ¦Отделка:                ¦            ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.1. ¦Внутренняя              ¦            ¦     штукатурка          45       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.2. ¦Наружная                ¦            ¦   штукатурка            45       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.  ¦Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование               ¦

¦     ¦для предоставления коммунальных услуг:                             ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦10.1.¦Электроснабжение        ¦ имеется       удовлетворит.                         ¦                                                                     45

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.2.¦Холодное                ¦            ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦     имеется   удовлетворит                         ¦                                                                     45

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.3.¦Горячее                 ¦            ¦   водонагревательные

¦       ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦            ¦           колонки          ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.4.¦Отопление                ¦  имеется          удовлетворит.                     ¦       ¦

¦     ¦         ¦            ¦                                         45

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.5.¦Водоотведение           ¦    имеется    удовлетворит    ¦                     ¦                                                                      45

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.6.¦Газоснабжение           ¦ имеется          удовлетворит       45                    ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Мусоропровод            ¦   отсут.                                     ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Лифт                    ¦ отсутст.                                      ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Вентиляция              ¦имеется          удовлетворит                     ¦                                                                     45

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦(Другое)                ¦            ¦                     ¦       ¦

------+------------------------+------------+---------------------+--------

:

ЖИЛОЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ пгт.Мирный ул.Сырникова дом №6

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома пгт.Мирный ул.Сырникова дом 6

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-

3. Серия, тип постройки ___________________________________________________

4. Год постройки ______1971г.____

5. Степень износа по данным государственного технического учета ___________

6. Степень фактического износа __45%___

7. Год последнего комплексного капитального ремонта _______________________

8. Год последнего  частичного  капитального  ремонта  (с указанием участков

капитального ремонта) _____________________________________________________

9. Реквизиты правового акта о  признании  многоквартирного  дома  аварийным

и подлежащим сносу ________________________________________________________

10. Количество этажей __5____

11. Наличие подвала _______________________813 кв. м.

12. Наличие цокольного этажа ______________________________________________

13. Количество квартир __________100

14. Количество  нежилых  помещений, не входящих  в  состав общего имущества

___________________________________________________________________________

15. Строительный объем _______18761 куб. м.

16. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) ___________4519,1 кв. м;

б) нежилых    помещений    (общая    площадь   нежилых   помещений: цоколь,

пристрой, встроенное нежилое помещение) ____нет кв. м;

в) помещений   общего  пользования   (подвал,   технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) _______________1188 кв. м.

17. Площадь лестниц, включая коридоры ______________375 кв. м.

18. Уборочная  площадь  лестниц,  лифтов  (лестничные   марши,   лестничные

площадки, коридоры, лифтовые кабины) _____________375 кв. м.

19. Уборочная  площадь  других  помещений  общего  пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) ____________813 кв. м.

20. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего   имущества

многоквартирного дома __________________________________ - кв. м.

21. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)___нет

III. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

---------------------------------------------------------------------------

¦N    ¦Наименование            ¦Описание    ¦Техническое          ¦%      ¦

¦п/п  ¦конструктивных элементов¦элементов   ¦состояние            ¦износа ¦

¦     ¦                        ¦(материал,  ¦элементов общего     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦конструкция ¦имущества            ¦       ¦

¦     ¦                        ¦или система,¦многоквартирного дома¦       ¦

¦     ¦                        ¦отделка     ¦                     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦и прочее)   ¦                     ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦  1  ¦           2            ¦     3      ¦          4          ¦   5   ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦1.   ¦Фундамент, цоколь       ¦ ленточный      удовлетворит       47              ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦2.   ¦Наружные и внутренние   ¦Наружные    ¦ железобетонные блоки                   ¦

¦     ¦капитальные стены       ¦стены:      ¦ железобетон            47        ¦       ¦

¦     ¦                        +------------+---------------------+-------+

¦     ¦                        ¦Внутренние  ¦

¦     ¦                        ¦стены:      ¦  железобетон             47      ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦3.   ¦Крыльца, лестницы       ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     47

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦4.   ¦Балконы                 ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     47

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦5.   ¦Перекрытия              ¦            ¦  железобетон                   ¦                                                                     47

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦6.   ¦Крыша, кровля           ¦            ¦рулонная                 47       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦7.   ¦Полы                    ¦            ¦   железобетон                  ¦                                                                     47

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.   ¦Проемы:                 ¦            ¦                         47

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.1. ¦Окна                    ¦            ¦  двойные, створные                   ¦                                                                     47

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.2. ¦Двери                   ¦            ¦ филенчатые-1

Стальные-5

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.   ¦Отделка:                ¦            ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.1. ¦Внутренняя              ¦            ¦     штукатурка          47       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.2. ¦Наружная                ¦            ¦   штукатурка            47       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.  ¦Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование               ¦

¦     ¦для предоставления коммунальных услуг:                             ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦10.1.¦Электроснабжение        ¦ имеется       удовлетворит.                         ¦                                                                     47

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.2.¦Холодное                ¦            ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦     имеется   удовлетворит                         ¦                                                                     47

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.3.¦Горячее                 ¦            ¦   водонагревательные

¦       ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦            ¦           колонки          ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.4.¦Отопление                ¦  имеется          удовлетворит.                     ¦       ¦

¦     ¦         ¦            ¦                                         47

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.5.¦Водоотведение           ¦    имеется    удовлетворит    ¦                     ¦                                                                    47

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.6.¦Газоснабжение           ¦ имеется          удовлетворит       47                    ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Мусоропровод            ¦   отсут.                                     ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Лифт                    ¦ отсутст.                                      ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Вентиляция              ¦имеется          удовлетворит                     ¦                                                                     47

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦(Другое)                ¦            ¦                     ¦       ¦

------+------------------------+------------+---------------------+--------

ЖИЛОЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ пгт.Мирный ул.Сырникова дом № 7

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома пгт.Мирный ул.Сырникова, дом 7

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки ___________________________________________________

4. Год постройки ______1972г.____

5. Степень износа по данным государственного технического учета ___________

6. Степень фактического износа __44%___

7. Год последнего комплексного капитального ремонта _______________________

8. Год последнего  частичного  капитального  ремонта  (с указанием участков

капитального ремонта) _____________________________________________________

9. Реквизиты правового акта о  признании  многоквартирного  дома  аварийным

и подлежащим сносу ________________________________________________________

10. Количество этажей __5____

11. Наличие подвала _______________________1837 кв. м.

12. Наличие цокольного этажа ____нет___________________________________

13. Количество квартир ___97___

14. Количество  нежилых  помещений, не входящих  в  состав общего имущества

___________________________________________________________________________

15. Строительный объем _______19603 куб. м.

16. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) ___________4505,66 кв. м;

б) нежилых    помещений    (общая    площадь   нежилых   помещений: цоколь,

пристрой, встроенное нежилое помещение) ____нет кв. м;

в) помещений   общего  пользования   (подвал,   технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) _______________2212 кв. м.

17. Площадь лестниц, включая коридоры ______________375 кв. м.

18. Уборочная  площадь  лестниц,  лифтов  (лестничные   марши,   лестничные

площадки, коридоры, лифтовые кабины) _____________375 кв. м.

19. Уборочная  площадь  других  помещений  общего  пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) ____________1837 кв. м.

20. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего   имущества

многоквартирного дома __________________________________ - кв. м.

21. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)___нет

III. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

---------------------------------------------------------------------------

¦N    ¦Наименование            ¦Описание    ¦Техническое          ¦%      ¦

¦п/п  ¦конструктивных элементов¦элементов   ¦состояние            ¦износа ¦

¦     ¦                        ¦(материал,  ¦элементов общего     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦конструкция ¦имущества            ¦       ¦

¦     ¦                        ¦или система,¦многоквартирного дома¦       ¦

¦     ¦                        ¦отделка     ¦                     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦и прочее)   ¦                     ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦  1  ¦           2            ¦     3      ¦          4          ¦   5   ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦1.   ¦Фундамент, цоколь       ¦ ленточный      удовлетворит       44              ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦2.   ¦Наружные и внутренние   ¦Наружные    ¦   блоки железобетон                   ¦

¦     ¦капитальные стены       ¦стены:      ¦   блоки железобетон     44             ¦       ¦

¦     ¦                        +------------+---------------------+-------+

¦     ¦                        ¦Внутренние  ¦

¦     ¦                        ¦стены:      ¦  железобетон             44      ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦3.   ¦Крыльца, лестницы       ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     44

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦4.   ¦Балконы                 ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     44

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦5.   ¦Перекрытия              ¦            ¦  железобетон                   ¦                                                                     44

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦6.   ¦Крыша, кровля           ¦            ¦рулонная                 44       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦7.   ¦Полы                    ¦            ¦   железобетон                  ¦                                                                     44

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.   ¦Проемы:                 ¦            ¦                         44

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.1. ¦Окна                    ¦            ¦  двойные, створные                   ¦                                                                     44

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.2. ¦Двери                   ¦            ¦ филенчатые-3

Стальные-3

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.   ¦Отделка:                ¦            ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.1. ¦Внутренняя              ¦            ¦     штукатурка          44       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.2. ¦Наружная                ¦            ¦   штукатурка            44       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.  ¦Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование               ¦

¦     ¦для предоставления коммунальных услуг:                             ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦10.1.¦Электроснабжение        ¦ имеется       удовлетворит.                         ¦                                                                     44

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.2.¦Холодное                ¦            ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦     имеется   удовлетворит                         ¦                                                                     44

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.3.¦Горячее                 ¦            ¦   водонагревательные

¦       ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦            ¦           колонки          ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.4.¦Отопление                ¦  имеется          удовлетворит.                     ¦       ¦

¦     ¦         ¦            ¦                                         44

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.5.¦Водоотведение           ¦    имеется    удовлетворит    ¦                     ¦                                                                    44

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.6.¦Газоснабжение           ¦ имеется          удовлетворит       44                    ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Мусоропровод            ¦   отсут.                                     ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Лифт                    ¦ отсутст.                                      ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Вентиляция              ¦имеется          удовлетворит                     ¦                                                                     44

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦(Другое)                ¦            ¦                     ¦       ¦

------+------------------------+------------+---------------------+--------

ЖИЛОЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ пгт.Мирный ул.Сырникова дом № 8

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома пгт.Мирный ул.Сырникова, дом 8

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки ___________________________________________________

4. Год постройки ______1973г.____

5. Степень износа по данным государственного технического учета ___________

6. Степень фактического износа __43%___

7. Год последнего комплексного капитального ремонта _______________________

8. Год последнего  частичного  капитального  ремонта  (с указанием участков

капитального ремонта) _____________________________________________________

9. Реквизиты правового акта о  признании  многоквартирного  дома  аварийным

и подлежащим сносу ________________________________________________________

10. Количество этажей __5____

11. Наличие подвала _______________________1237 кв. м.

12. Наличие цокольного этажа ____нет___________________________________

13. Количество квартир ___100___

14. Количество  нежилых  помещений, не входящих  в  состав общего имущества

___________________________________________________________________________

15. Строительный объем _______19603 куб. м.

16. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) _____4610,97 кв. м;

б) нежилых    помещений    (общая    площадь   нежилых   помещений: цоколь,

пристрой, встроенное нежилое помещение) ____нет кв. м;

в) помещений   общего  пользования   (подвал,   технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) __________1612 кв. м.

17. Площадь лестниц, включая коридоры ______________375 кв. м.

18. Уборочная  площадь  лестниц,  лифтов  (лестничные   марши,   лестничные

площадки, коридоры, лифтовые кабины) _____________375 кв. м.

19. Уборочная  площадь  других  помещений  общего  пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) ____________1237 кв. м.

20. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего   имущества

многоквартирного дома __________________________________ - кв. м.

21. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)___нет

III. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

---------------------------------------------------------------------------

¦N    ¦Наименование            ¦Описание    ¦Техническое          ¦%      ¦

¦п/п  ¦конструктивных элементов¦элементов   ¦состояние            ¦износа ¦

¦     ¦                        ¦(материал,  ¦элементов общего     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦конструкция ¦имущества            ¦       ¦

¦     ¦                        ¦или система,¦многоквартирного дома¦       ¦

¦     ¦                        ¦отделка     ¦                     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦и прочее)   ¦                     ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦  1  ¦           2            ¦     3      ¦          4          ¦   5   ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦1.   ¦Фундамент, цоколь       ¦ ленточный      удовлетворит         43              ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦2.   ¦Наружные и внутренние   ¦Наружные    ¦   блоки железобетон                   ¦

¦     ¦капитальные стены       ¦стены:      ¦   блоки железобетон     43             ¦       ¦

¦     ¦                        +------------+---------------------+-------+

¦     ¦                        ¦Внутренние  ¦

¦     ¦                        ¦стены:      ¦  железобетон             43      ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦3.   ¦Крыльца, лестницы       ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     43

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦4.   ¦Балконы                 ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     43

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦5.   ¦Перекрытия              ¦            ¦  железобетон                   ¦                                                                     43

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦6.   ¦Крыша, кровля           ¦            ¦рулонная                 43       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦7.   ¦Полы                    ¦            ¦   железобетон                  ¦                                                                     43

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.   ¦Проемы:                 ¦            ¦                         43

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.1. ¦Окна                    ¦            ¦  двойные, створные                   ¦                                                                     43

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.2. ¦Двери                   ¦            ¦

Стальные-6

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.   ¦Отделка:                ¦            ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.1. ¦Внутренняя              ¦            ¦     штукатурка          43       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.2. ¦Наружная                ¦            ¦   штукатурка, окраска            44       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.  ¦Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование               ¦

¦     ¦для предоставления коммунальных услуг:                             ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦10.1.¦Электроснабжение        ¦ имеется       удовлетворит.                         ¦                                                                     43

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.2.¦Холодное                ¦            ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦     имеется   удовлетворит                         ¦                                                                     43

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.3.¦Горячее                 ¦            ¦                        43

¦       ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦            ¦                     ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.4.¦Отопление                ¦  имеется          удовлетворит.                     ¦       ¦

¦     ¦         ¦            ¦                                       43

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.5.¦Водоотведение           ¦    имеется    удовлетворит    ¦                     ¦                                                                    43

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.6.¦Газоснабжение           ¦ имеется          удовлетворит       43                    ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Мусоропровод            ¦   отсут.                                     ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Лифт                    ¦ отсутст.                                      ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Вентиляция              ¦имеется          удовлетворит                     ¦                                                                     4

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦(Другое)                ¦            ¦                     ¦       ¦

------+------------------------+------------+---------------------+--------

ЖИЛОЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ пгт.Мирный ул.Сырникова дом № 9

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома пгт.Мирный ул.Сырникова, дом 9

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки ___________________________________________________

4. Год постройки ______1974г.____

5. Степень износа по данным государственного технического учета ___________

6. Степень фактического износа __42%___

7. Год последнего комплексного капитального ремонта _______________________

8. Год последнего  частичного  капитального  ремонта  (с указанием участков

капитального ремонта) _____________________________________________________

9. Реквизиты правового акта о  признании  многоквартирного  дома  аварийным

и подлежащим сносу ________________________________________________________

10. Количество этажей __5____

11. Наличие подвала _________________655кв. м.

12. Наличие цокольного этажа ____нет___________________________________

13. Количество квартир ___62___

14. Количество  нежилых  помещений, не входящих  в  состав общего имущества

___________________________________________________________________________

15. Строительный объем _______14422 куб. м.

16. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) ___________2808,01 кв. м;

б) нежилых    помещений    (общая    площадь   нежилых   помещений: цоколь,

пристрой, встроенное нежилое помещение) ____нет кв. м;

в) помещений   общего  пользования   (подвал,   технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) _______________905 кв. м.

17. Площадь лестниц, включая коридоры ______________375 кв. м.

18. Уборочная  площадь  лестниц,  лифтов  (лестничные   марши,   лестничные

площадки, коридоры, лифтовые кабины) _____________375 кв. м.

19. Уборочная  площадь  других  помещений  общего  пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) ____________655 кв. м.

20. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего   имущества

многоквартирного дома __________________________________ - кв. м.

21. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)___нет

III. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

---------------------------------------------------------------------------

¦N    ¦Наименование            ¦Описание    ¦Техническое          ¦%      ¦

¦п/п  ¦конструктивных элементов¦элементов   ¦состояние            ¦износа ¦

¦     ¦                        ¦(материал,  ¦элементов общего     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦конструкция ¦имущества            ¦       ¦

¦     ¦                        ¦или система,¦многоквартирного дома¦       ¦

¦     ¦                        ¦отделка     ¦                     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦и прочее)   ¦                     ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦  1  ¦           2            ¦     3      ¦          4          ¦   5   ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦1.   ¦Фундамент, цоколь       ¦ ленточный      удовлетворит        42              ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦2.   ¦Наружные и внутренние   ¦Наружные    ¦   блоки железобетон                   ¦

¦     ¦капитальные стены       ¦стены:      ¦   блоки железобетон     42             ¦       ¦

¦     ¦                        +------------+---------------------+-------+

¦     ¦                        ¦Внутренние  ¦

¦     ¦                        ¦стены:      ¦  железобетон             42      ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦3.   ¦Крыльца, лестницы       ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     42

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦4.   ¦Балконы                 ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     42

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦5.   ¦Перекрытия              ¦            ¦  железобетон                   ¦                                                                     42

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦6.   ¦Крыша, кровля           ¦            ¦рулонная                 42       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦7.   ¦Полы                    ¦            ¦   железобетон                  ¦                                                                     42

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.   ¦Проемы:                 ¦            ¦                         42

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.1. ¦Окна                    ¦            ¦  двойные, створные                   ¦                                                                     42

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.2. ¦Двери                   ¦            ¦

Стальные-4

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.   ¦Отделка:                ¦            ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.1. ¦Внутренняя              ¦            ¦     штукатурка          42       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.2. ¦Наружная                ¦            ¦   штукатурка            42       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.  ¦Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование               ¦

¦     ¦для предоставления коммунальных услуг:                             ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦10.1.¦Электроснабжение        ¦ имеется       удовлетворит.                         ¦                                                                     42

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.2.¦Холодное                ¦            ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦   имеется        удовлетворит                         ¦                                                                     42

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.3.¦Горячее                 ¦            ¦

¦       ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦            ¦                    ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.4.¦Отопление                ¦  имеется          удовлетворит.                     ¦       ¦

¦     ¦         ¦            ¦                                       42

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.5.¦Водоотведение           ¦    имеется    удовлетворит    ¦                     ¦                                                                    42

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.6.¦Газоснабжение           ¦ имеется          удовлетворит       42                    ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Мусоропровод            ¦   отсут.                                     ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Лифт                    ¦ отсутст.                                      ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Вентиляция              ¦имеется          удовлетворит                     ¦                                                                     42

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦(Другое)                ¦            ¦                     ¦       ¦

------+------------------------+------------+---------------------+--------

ЖИЛОЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ пгт.Мирный ул. Летчиков дом № 10

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома пгт.Мирный ул.Летчиков, дом 10

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки ___________________________________________________

4. Год постройки ______1975г.____

5. Степень износа по данным государственного технического учета ___________

6. Степень фактического износа __41%___

7. Год последнего комплексного капитального ремонта _______________________

8. Год последнего  частичного  капитального  ремонта  (с указанием участков

капитального ремонта)  ____________________________________________________

9. Реквизиты правового акта о  признании  многоквартирного  дома  аварийным

и подлежащим сносу ________________________________________________________

10. Количество этажей __5____

11. Наличие подвала _______________________1211 кв. м.

12. Наличие цокольного этажа ____нет___________________________________

13. Количество квартир ___100___

14. Количество  нежилых  помещений, не входящих  в  состав общего имущества

___________________________________________________________________________

15. Строительный объем _______19802 куб. м.

16. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) ___________4669,13 кв. м;

б) нежилых    помещений    (общая    площадь   нежилых   помещений: цоколь,

пристрой, встроенное нежилое помещение) ____нет кв. м;

в) помещений   общего  пользования   (подвал,   технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) _____________1586 кв. м.

17. Площадь лестниц, включая коридоры ______________375 кв. м.

18. Уборочная  площадь  лестниц,  лифтов  (лестничные   марши,   лестничные

площадки, коридоры, лифтовые кабины) _____________375 кв. м.

19. Уборочная  площадь  других  помещений  общего  пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) ____________1211 кв. м.

20. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего   имущества

многоквартирного дома __________________________________ - кв. м.

21. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)___нет

III. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

---------------------------------------------------------------------------

¦N    ¦Наименование            ¦Описание    ¦Техническое          ¦%      ¦

¦п/п  ¦конструктивных элементов¦элементов   ¦состояние            ¦износа ¦

¦     ¦                        ¦(материал,  ¦элементов общего     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦конструкция ¦имущества            ¦       ¦

¦     ¦                        ¦или система,¦многоквартирного дома¦       ¦

¦     ¦                        ¦отделка     ¦                     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦и прочее)   ¦                     ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦  1  ¦           2            ¦     3      ¦          4          ¦   5   ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦1.   ¦Фундамент, цоколь       ¦ ленточный      удовлетворит         41              ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦2.   ¦Наружные и внутренние   ¦Наружные    ¦   блоки железобетон                   ¦

¦     ¦капитальные стены       ¦стены:      ¦   блоки железобетон     41             ¦       ¦

¦     ¦                        +------------+---------------------+-------+

¦     ¦                        ¦Внутренние  ¦

¦     ¦                        ¦стены:      ¦  железобетон             41      ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦3.   ¦Крыльца, лестницы       ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     41

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦4.   ¦Балконы                 ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     41

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦5.   ¦Перекрытия              ¦            ¦  железобетон                   ¦                                                                     41

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦6.   ¦Крыша, кровля           ¦            ¦рулонная                 41       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦7.   ¦Полы                    ¦            ¦   железобетон                  ¦                                                                     41

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.   ¦Проемы:                 ¦            ¦                         41

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.1. ¦Окна                    ¦            ¦  двойные, створные                   ¦                                                                     41

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.2. ¦Двери                   ¦            ¦ филенчатые-2

Стальные-4

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.   ¦Отделка:                ¦            ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.1. ¦Внутренняя              ¦            ¦     штукатурка          41       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.2. ¦Наружная                ¦            ¦   штукатурка            41       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.  ¦Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование               ¦

¦     ¦для предоставления коммунальных услуг:                             ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦10.1.¦Электроснабжение        ¦ имеется       удовлетворит.                         ¦                                                                     41

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.2.¦Холодное                ¦            ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦     имеется   удовлетворит                         ¦                                                                     41

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.3.¦Горячее                 ¦            ¦   водонагревательные

¦       ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦            ¦           колонки          ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.4.¦Отопление                ¦  имеется          удовлетворит.                     ¦       ¦

¦     ¦         ¦            ¦                                         41

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.5.¦Водоотведение           ¦    имеется    удовлетворит    ¦                     ¦                                                                      41

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.6.¦Газоснабжение           ¦ имеется          удовлетворит         41                    ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Мусоропровод            ¦   отсут.                                     ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Лифт                    ¦ отсутст.                                      ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Вентиляция              ¦имеется          удовлетворит                     ¦                                                                     44

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦(Другое)                ¦            ¦                     ¦       ¦

------+------------------------+------------+---------------------+--------

ЖИЛОЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ пгт.Мирный ул.Летчиков дом № 11

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома пгт.Мирный ул.Летчиков, дом 11

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки ___________________________________________________

4. Год постройки ______1976г.____

5. Степень износа по данным государственного технического учета ___________

6. Степень фактического износа __40%___

7. Год последнего комплексного капитального ремонта _______________________

8. Год последнего  частичного  капитального  ремонта  (с указанием участков

капитального ремонта) _____________________________________________________

9. Реквизиты правового акта о  признании  многоквартирного  дома  аварийным

и подлежащим сносу ________________________________________________________

10. Количество этажей __5____

11. Наличие подвала _______________________1211 кв. м.

12. Наличие цокольного этажа ____нет___________________________________

13. Количество квартир ___100___

14. Количество  нежилых  помещений, не входящих  в  состав общего имущества

___________________________________________________________________________

15. Строительный объем _______19802 куб. м.

16. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) ___________4614,02 кв. м;

б) нежилых    помещений    (общая    площадь   нежилых   помещений: цоколь,

пристрой, встроенное нежилое помещение) ____нет кв. м;

в) помещений   общего  пользования   (подвал,   технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) _______________1586 кв. м.

17. Площадь лестниц, включая коридоры ______________375 кв. м.

18. Уборочная  площадь  лестниц,  лифтов  (лестничные   марши,   лестничные

площадки, коридоры, лифтовые кабины) _____________375 кв. м.

19. Уборочная  площадь  других  помещений  общего  пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) ____________1211 кв. м.

20. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего   имущества

многоквартирного дома __________________________________ - кв. м.

21. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)___нет

III. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

---------------------------------------------------------------------------

¦N    ¦Наименование            ¦Описание    ¦Техническое          ¦%      ¦

¦п/п  ¦конструктивных элементов¦элементов   ¦состояние            ¦износа ¦

¦     ¦                        ¦(материал,  ¦элементов общего     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦конструкция ¦имущества            ¦       ¦

¦     ¦                        ¦или система,¦многоквартирного дома¦       ¦

¦     ¦                        ¦отделка     ¦                     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦и прочее)   ¦                     ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦  1  ¦           2            ¦     3      ¦          4          ¦   5   ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦1.   ¦Фундамент, цоколь       ¦ ленточный      требует ремонта        40              ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦2.   ¦Наружные и внутренние   ¦Наружные    ¦   блоки железобетон                   ¦

¦     ¦капитальные стены       ¦стены:      ¦   блоки железобетон     40             ¦       ¦

¦     ¦                        +------------+---------------------+-------+

¦     ¦                        ¦Внутренние  ¦

¦     ¦                        ¦стены:      ¦  железобетон             40      ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦3.   ¦Крыльца, лестницы       ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     40

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦4.   ¦Балконы                 ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     40

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦5.   ¦Перекрытия              ¦            ¦ железобетон                   ¦                                                                     44

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦6.   ¦Крыша, кровля           ¦            ¦ рулонная                 40       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦7.   ¦Полы                    ¦            ¦ железобетон                  ¦                                                                     44

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.   ¦Проемы:                 ¦            ¦                         40

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.1. ¦Окна                    ¦            ¦  двойные, створные                   ¦                                                                     40

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.2. ¦Двери                   ¦            ¦ филенчатые-2

Стальные-4

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.   ¦Отделка:                ¦            ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.1. ¦Внутренняя              ¦            ¦    штукатурка          40       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.2. ¦Наружная                ¦            ¦   штукатурка            40       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.  ¦Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование               ¦

¦     ¦для предоставления коммунальных услуг:                             ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦10.1.¦Электроснабжение        ¦ имеется       удовлетворит.                         ¦                                                                     40

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.2.¦Холодное                ¦            ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦  имеется      удовлетворит                         ¦                                                                     40

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.3.¦Горячее                 ¦            ¦   водонагревательные

¦       ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦            ¦           колонки       40 ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.4.¦Отопление                ¦  имеется       удовлетворит.                     ¦       ¦

¦     ¦         ¦            ¦                                        40

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.5.¦Водоотведение           ¦  имеется       удовлетворит    ¦                     ¦                                                                     40

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.6.¦Газоснабжение           ¦ имеется        удовлетворит          40                    ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Мусоропровод            ¦   отсут.                                     ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Лифт                    ¦  отсутст.                                      ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Вентиляция              ¦  имеется          удовлетворит                     ¦                                                                     40

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦(Другое)                ¦            ¦                     ¦       ¦

------+------------------------+------------+---------------------+--------

ЖИЛОЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ пгт.Мирный ул. Школьная, дом № 12

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома пгт.Мирный ул. Шкъольная, дом 12

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки ___________________________________________________

4. Год постройки ______1978г.____

5. Степень износа по данным государственного технического учета ___________

6. Степень фактического износа __38%___

7. Год последнего комплексного капитального ремонта _______________________

8. Год последнего  частичного  капитального  ремонта  (с указанием участков

капитального ремонта) _____________________________________________________

9. Реквизиты правового акта о  признании  многоквартирного  дома  аварийным

и подлежащим сносу ________________________________________________________

10. Количество этажей __5____

11. Наличие подвала ______________________933 кв. м.

12. Наличие цокольного этажа ____нет___________________________________

13. Количество квартир ___70___

14. Количество  нежилых  помещений, не входящих  в  состав общего имущества

___________________________________________________________________________

15. Строительный объем _______16400 куб. м.

16. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) ___________3660,9 кв. м;

б) нежилых    помещений    (общая    площадь   нежилых   помещений: цоколь,

пристрой, встроенное нежилое помещение) ____нет кв. м;

в) помещений   общего  пользования   (подвал,   технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) _______________1293 кв. м.

17. Площадь лестниц, включая коридоры ______________360 кв. м.

18. Уборочная  площадь  лестниц,  лифтов  (лестничные   марши,   лестничные

площадки, коридоры, лифтовые кабины) _____________360 кв. м.

19. Уборочная  площадь  других  помещений  общего  пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) ____________933 кв. м.

20. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего   имущества

многоквартирного дома __________________________________ - кв. м.

21. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)___нет

III. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

---------------------------------------------------------------------------

¦N    ¦Наименование            ¦Описание    ¦Техническое          ¦%      ¦

¦п/п  ¦конструктивных элементов¦элементов   ¦состояние            ¦износа ¦

¦     ¦                        ¦(материал,  ¦элементов общего     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦конструкция ¦имущества            ¦       ¦

¦     ¦                        ¦или система,¦многоквартирного дома¦       ¦

¦     ¦                        ¦отделка     ¦                     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦и прочее)   ¦                     ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦  1  ¦           2            ¦     3      ¦          4          ¦   5   ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦1.   ¦Фундамент, цоколь       ¦ ленточный      удовлетворит         38             ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦2.   ¦Наружные и внутренние   ¦Наружные    ¦   блоки инкерман                   ¦

¦     ¦капитальные стены       ¦стены:      ¦   блоки железобетон     38             ¦       ¦

¦     ¦                        +------------+---------------------+-------+

¦     ¦                        ¦Внутренние  ¦

¦     ¦                        ¦стены:      ¦  железобетон             38      ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦3.   ¦Крыльца, лестницы       ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     38

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦4.   ¦Балконы                 ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     38

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦5.   ¦Перекрытия              ¦            ¦  железобетон                   ¦                                                                     38

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦6.   ¦Крыша, кровля           ¦            ¦рулонная                 38       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦7.   ¦Полы                    ¦            ¦   железобетон                  ¦                                                                     38

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.   ¦Проемы:                 ¦            ¦                         38

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.1. ¦Окна                    ¦            ¦  двойные, створные                   ¦                                                                     38

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.2. ¦Двери                   ¦            ¦ филенчатые-5

Стальные-1

38

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.   ¦Отделка:                ¦            ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.1. ¦Внутренняя              ¦            ¦     штукатурка          38       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.2. ¦Наружная                ¦            ¦   штукатурка            38       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.  ¦Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование               ¦

¦     ¦для предоставления коммунальных услуг:                             ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦10.1.¦Электроснабжение        ¦ имеется       удовлетворит.                         ¦                                                                     38

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.2.¦Холодное                ¦            ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦ имеется         удовлетворит                         ¦                                                                     38

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.3.¦Горячее                 ¦            ¦   водонагревательные

¦       ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦            ¦           колонки       38      ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.4.¦Отопление                ¦  имеется          удовлетворит.                     ¦       ¦

¦     ¦         ¦            ¦                                       38

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.5.¦Водоотведение           ¦    имеется    удовлетворит    ¦                     ¦                                                                    38

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.6.¦Газоснабжение           ¦ имеется          удовлетворит       38                    ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Мусоропровод            ¦ отсут.                                     ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Лифт                    ¦ отсутст.                                      ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Вентиляция              ¦имеется          удовлетворит                     ¦                                                                     38

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦(Другое)                ¦            ¦                     ¦       ¦

------+------------------------+------------+---------------------+--------

ЖИЛОЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ пгт.Мирный ул.Школьная дом № 13

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома пгт.Мирный ул. Школьная, дом 13

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки ___________________________________________________

4. Год постройки ______1979г.____

5. Степень износа по данным государственного технического учета ___________

6. Степень фактического износа __37%___

7. Год последнего комплексного капитального ремонта _______________________

8. Год последнего  частичного  капитального  ремонта  (с указанием участков

капитального ремонта) _____________________________________________________

9. Реквизиты правового акта о  признании  многоквартирного  дома  аварийным

и подлежащим сносу ________________________________________________________

10. Количество этажей __5____

11. Наличие подвала _______________________932 кв. м.

12. Наличие цокольного этажа ____нет___________________________________

13. Количество квартир ___70___

14. Количество  нежилых  помещений, не входящих  в  состав общего имущества

___________________________________________________________________________

15. Строительный объем _______16400 куб. м.

16. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) ___________3690,12 кв. м;

б) нежилых    помещений    (общая    площадь   нежилых   помещений: цоколь,

пристрой, встроенное нежилое помещение) ____нет кв. м;

в) помещений   общего  пользования   (подвал,   технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) _________1292 кв. м.

17. Площадь лестниц, включая коридоры _________360 кв. м.

18. Уборочная  площадь  лестниц,  лифтов  (лестничные   марши,   лестничные

площадки, коридоры, лифтовые кабины) _____________360 кв. м.

19. Уборочная  площадь  других  помещений  общего  пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) ____________932 кв. м.

20. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего   имущества

многоквартирного дома __________________________________ - кв. м.

21. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)___нет

III. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

---------------------------------------------------------------------------

¦N    ¦Наименование            ¦Описание    ¦Техническое          ¦%      ¦

¦п/п  ¦конструктивных элементов¦элементов   ¦состояние            ¦износа ¦

¦     ¦                        ¦(материал,  ¦элементов общего     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦конструкция ¦имущества            ¦       ¦

¦     ¦                        ¦или система,¦многоквартирного дома¦       ¦

¦     ¦                        ¦отделка     ¦                     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦и прочее)   ¦                     ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦  1  ¦           2            ¦     3      ¦          4          ¦   5   ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦1.   ¦Фундамент, цоколь       ¦ ленточный      удовлетворит          37             ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦2.   ¦Наружные и внутренние   ¦Наружные    ¦   блоки инкерман                   ¦

¦     ¦капитальные стены       ¦стены:      ¦   блоки железобетон     37             ¦       ¦

¦     ¦                        +------------+---------------------+-------+

¦     ¦                        ¦Внутренние  ¦

¦     ¦                        ¦стены:      ¦  железобетон             37      ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦3.   ¦Крыльца, лестницы       ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     37

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦4.   ¦Балконы                 ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     37

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦5.   ¦Перекрытия              ¦            ¦  железобетон                   ¦                                                                     37

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦6.   ¦Крыша, кровля           ¦            ¦   рулонная              37       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦7.   ¦Полы                    ¦            ¦   железобетон                  ¦                                                                     37

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.   ¦Проемы:                 ¦            ¦                         37

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.1. ¦Окна                    ¦            ¦  двойные, створные                   ¦                                                                     37

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.2. ¦Двери                   ¦            ¦

Стальные-6

37

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.   ¦Отделка:                ¦            ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.1. ¦Внутренняя              ¦            ¦     штукатурка          37       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.2. ¦Наружная                ¦            ¦   штукатурка            37       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.  ¦Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование               ¦

¦     ¦для предоставления коммунальных услуг:                             ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦10.1.¦Электроснабжение        ¦ имеется       удовлетворит.                         ¦                                                                     37

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.2.¦Холодное                ¦            ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦  имеется   удовлетворит                         ¦                                                                     37

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.3.¦Горячее                 ¦            ¦

¦       ¦       имеется       удовлетворит           37

¦     ¦водоснабжение           ¦         ¦                     ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.4.¦Отопление                ¦ имеется       удовлетворит.                     ¦

¦     ¦         ¦            ¦                                       37

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.5.¦Водоотведение           ¦ имеется         удовлетворит    ¦                     ¦                                                                    37

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.6.¦Газоснабжение           ¦ имеется          удовлетворит       37                    ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Мусоропровод            ¦   отсут.                                     ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Лифт                    ¦ отсутст.                                      ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Вентиляция              ¦имеется          удовлетворит                     ¦                                                                     37

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦(Другое)                ¦            ¦                     ¦       ¦

------+------------------------+------------+---------------------+--------

ЖИЛОЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ пгт.Мирный ул.Школьная, дом № 14

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома пгт.Мирный ул. Школьная, дом 14

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки ___________________________________________________

4. Год постройки ______1980г.____

5. Степень износа по данным государственного технического учета ___________

6. Степень фактического износа __36%___

7. Год последнего комплексного капитального ремонта _______________________

8. Год последнего  частичного  капитального  ремонта  (с указанием участков

капитального ремонта) _____________________________________________________

9. Реквизиты правового акта о  признании  многоквартирного  дома  аварийным

и подлежащим сносу ________________________________________________________

10. Количество этажей __5____

11. Наличие подвала _________________932 кв. м.

12. Наличие цокольного этажа ____нет___________________________________

13. Количество квартир ___70___

14. Количество  нежилых  помещений, не входящих  в  состав общего имущества

___________________________________________________________________________

15. Строительный объем _______16400 куб. м.

16. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) __________3681,8 кв. м;

б) нежилых    помещений    (общая    площадь   нежилых   помещений: цоколь,

пристрой, встроенное нежилое помещение) ____нет кв. м;

в) помещений   общего  пользования   (подвал,   технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) _______________1292 кв. м.

17. Площадь лестниц, включая коридоры ______________360 кв. м.

18. Уборочная  площадь  лестниц,  лифтов  (лестничные   марши,   лестничные

площадки, коридоры, лифтовые кабины) _____________360 кв. м.

19. Уборочная  площадь  других  помещений  общего  пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) ____________932 кв. м.

20. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего   имущества

многоквартирного дома __________________________________ - кв. м.

21. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)___нет

III. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

---------------------------------------------------------------------------

¦N    ¦Наименование            ¦Описание    ¦Техническое          ¦%      ¦

¦п/п  ¦конструктивных элементов¦элементов   ¦состояние            ¦износа ¦

¦     ¦                        ¦(материал,  ¦элементов общего     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦конструкция ¦имущества            ¦       ¦

¦     ¦                        ¦или система,¦многоквартирного дома¦       ¦

¦     ¦                        ¦отделка     ¦                     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦и прочее)   ¦                     ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦  1  ¦           2            ¦     3      ¦          4          ¦   5   ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦1.   ¦Фундамент, цоколь       ¦ ленточный      удовлетворит         36              ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦2.   ¦Наружные и внутренние   ¦Наружные    ¦   блоки железобетон                   ¦

¦     ¦капитальные стены       ¦стены:      ¦   блоки железобетон     36             ¦       ¦

¦     ¦                        +------------+---------------------+-------+

¦     ¦                        ¦Внутренние  ¦

¦     ¦                        ¦стены:      ¦  железобетон             36      ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦3.   ¦Крыльца, лестницы       ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     36

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦4.   ¦Балконы                 ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     36

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦5.   ¦Перекрытия              ¦            ¦  железобетон                   ¦                                                                     36

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦6.   ¦Крыша, кровля           ¦            ¦рулонная                 36       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦7.   ¦Полы                    ¦            ¦   железобетон                  ¦                                                                     36

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.   ¦Проемы:                 ¦            ¦                         36

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.1. ¦Окна                    ¦            ¦  двойные, створные                   ¦                                                                     36

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.2. ¦Двери                   ¦            ¦ филенчатые-1

Стальные-5

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.   ¦Отделка:                ¦            ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.1. ¦Внутренняя              ¦            ¦     штукатурка          36       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.2. ¦Наружная                ¦            ¦     штукатурка            36       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.  ¦Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование               ¦

¦     ¦для предоставления коммунальных услуг:                             ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦10.1.¦Электроснабжение        ¦ имеется       удовлетворит.                         ¦                                                                     36

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.2.¦Холодное                ¦            ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦  имеется        удовлетворит                         ¦                                                                     36

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.3.¦Горячее                 ¦            ¦

¦       ¦								36

¦     ¦водоснабжение           ¦   имеется      удовлетворит ¦                     ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.4.¦Отопление                ¦  имеется        удовлетворит.                     ¦       ¦

¦     ¦         ¦            ¦                                         36

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.5.¦Водоотведение           ¦   имеется         удовлетворит    ¦                     ¦                                                                    36

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.6.¦Газоснабжение           ¦  имеется          удовлетворит       36                    ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Мусоропровод            ¦   отсут.                                     ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Лифт                    ¦ отсутст.                                      ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Вентиляция              ¦  имеется          удовлетворит                     ¦                                                                     36

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦(Другое)                ¦            ¦                     ¦       ¦

------+------------------------+------------+---------------------+--------

ЖИЛОЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ пгт.Мирный  пр-кт Мира дом № 15

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома пгт.Мирный  проспект Мира, дом 15

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки ___________________________________________________

4. Год постройки ______1964г.____

5. Степень износа по данным государственного технического учета ___________

6. Степень фактического износа __52%___

7. Год последнего комплексного капитального ремонта _______________________

8. Год последнего  частичного  капитального  ремонта  (с указанием участков

капитального ремонта) _____________________________________________________

9. Реквизиты правового акта о  признании  многоквартирного  дома  аварийным

и подлежащим сносу ________________________________________________________

10. Количество этажей __3____

11. Наличие подвала ____________________нет кв. м.

12. Наличие цокольного этажа ____нет___________________________________

13. Количество квартир ___48___

14. Количество  нежилых  помещений, не входящих  в  состав общего имущества

___________________________________________________________________________

15. Строительный объем _______7762 куб. м.

16. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) ___________1998,61 кв. м;

б) нежилых    помещений    (общая    площадь   нежилых   помещений: цоколь,

пристрой, встроенное нежилое помещение) ____нет кв. м;

в) помещений   общего  пользования   (подвал,   технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) _______________150 кв. м.

17. Площадь лестниц, включая коридоры ______________150 кв. м.

18. Уборочная  площадь  лестниц,  лифтов  (лестничные   марши,   лестничные

площадки, коридоры, лифтовые кабины) _____________150 кв. м.

19. Уборочная  площадь  других  помещений  общего  пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) ___________нет кв. м.

20. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего   имущества

многоквартирного дома __________________________________ - кв. м.

21. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)___нет

III. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

---------------------------------------------------------------------------

¦N    ¦Наименование            ¦Описание    ¦Техническое          ¦%      ¦

¦п/п  ¦конструктивных элементов¦элементов   ¦состояние            ¦износа ¦

¦     ¦                        ¦(материал,  ¦элементов общего     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦конструкция ¦имущества            ¦       ¦

¦     ¦                        ¦или система,¦многоквартирного дома¦       ¦

¦     ¦                        ¦отделка     ¦                     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦и прочее)   ¦                     ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦  1  ¦           2            ¦     3      ¦          4          ¦   5   ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦1.   ¦Фундамент, цоколь       ¦ ленточный      удовлетворит          52              ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦2.   ¦Наружные и внутренние   ¦Наружные    ¦   пыльный известняк                  ¦

¦     ¦капитальные стены       ¦стены:      ¦   блоки железобетон     52             ¦       ¦

¦     ¦                        +------------+---------------------+-------+

¦     ¦                        ¦Внутренние  ¦

¦     ¦                        ¦стены:      ¦  железобетон             52      ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦3.   ¦Крыльца, лестницы       ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     52

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦4.   ¦Балконы                 ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     52

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦5.   ¦Перекрытия              ¦            ¦ железобетон                   ¦                                                                     52

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦6.   ¦Крыша, кровля           ¦            ¦    рулонная             52       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦7.   ¦Полы                    ¦            ¦   железобетон                  ¦                                                                     52

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.   ¦Проемы:                 ¦            ¦                         52

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.1. ¦Окна                    ¦            ¦  двойные, створные                   ¦                                                                     52

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.2. ¦Двери                   ¦            ¦

Стальные-3

52

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.   ¦Отделка:                ¦            ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.1. ¦Внутренняя              ¦            ¦    штукатурка          52       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.2. ¦Наружная                ¦            ¦    штукатурка          52      ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.  ¦Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование               ¦

¦     ¦для предоставления коммунальных услуг:                             ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦10.1.¦Электроснабжение        ¦ имеется       удовлетворит.                         ¦                                                                     52

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.2.¦Холодное                ¦            ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦ имеется        удовлетворит                         ¦                                                                     52

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.3.¦Горячее                 ¦            ¦   водонагревательные

¦       ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦            ¦           колонки          ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.4.¦Отопление                ¦  имеется       удовлетворит.                     ¦       ¦

¦     ¦         ¦            ¦                                       52

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.5.¦Водоотведение           ¦  имеется         удовлетворит    ¦                     ¦                                                                    52

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.6.¦Газоснабжение           ¦   имеется          удовлетворит      52                   ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Мусоропровод            ¦   отсут.                                     ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Лифт                    ¦ отсутст.                                      ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Вентиляция              ¦  имеется          удовлетворит                     ¦                                                                     52

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦(Другое)                ¦            ¦                     ¦       ¦

------+------------------------+------------+---------------------+--------

ЖИЛОЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ пгт.Мирный  проспект Мира дом № 17

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома пгт.Мирный  пр-кт Мира, дом 17

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки ___________________________________________________

4. Год постройки ______1964г.__ реконструкция дома 2011г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета ___________

6. Степень фактического износа __52%___

7. Год последнего комплексного капитального ремонта _______________________

8. Год последнего  частичного  капитального  ремонта  (с указанием участков

капитального ремонта) _____________________________________________________

9. Реквизиты правового акта о  признании  многоквартирного  дома  аварийным

и подлежащим сносу ________________________________________________________

10. Количество этажей __3____

11. Наличие подвала ____________________759 кв. м.

12. Наличие цокольного этажа ____нет___________________________________

13. Количество квартир ___47___

14. Количество  нежилых  помещений, не входящих  в  состав общего имущества

___________________________________________________________________________

15. Строительный объем _______10831 куб. м.

16. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) ___________2343,8 кв. м;

б) нежилых    помещений    (общая    площадь   нежилых   помещений: цоколь,

пристрой, встроенное нежилое помещение) ____ кв. м;

в) помещений   общего  пользования   (подвал,   технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) ___________933 кв. м.

17. Площадь лестниц, включая коридоры ______________174 кв. м.

18. Уборочная  площадь  лестниц,  лифтов  (лестничные   марши,   лестничные

площадки, коридоры, лифтовые кабины) _____________ 174 кв. м.

19. Уборочная  площадь  других  помещений  общего  пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) _______759 кв. м.

20. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего   имущества

многоквартирного дома __________________________________ - кв. м.

21. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)___нет

III. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

---------------------------------------------------------------------------

¦N    ¦Наименование            ¦Описание    ¦Техническое          ¦%      ¦

¦п/п  ¦конструктивных элементов¦элементов   ¦состояние            ¦износа ¦

¦     ¦                        ¦(материал,  ¦элементов общего     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦конструкция ¦имущества            ¦       ¦

¦     ¦                        ¦или система,¦многоквартирного дома¦       ¦

¦     ¦                        ¦отделка     ¦                     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦и прочее)   ¦                     ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦  1  ¦           2            ¦     3      ¦          4          ¦   5   ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦1.   ¦Фундамент, цоколь       ¦ ленточный      удовлетворит          52              ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦2.   ¦Наружные и внутренние   ¦Наружные    ¦   круп.блочный камень-                 ¦                                                   известняк

¦     ¦капитальные стены       ¦стены:      ¦   блоки железобетон     52             ¦       ¦

¦     ¦                        +------------+---------------------+-------+

¦     ¦                        ¦Внутренние  ¦

¦     ¦                        ¦стены:      ¦  железобетон             52      ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦3.   ¦Крыльца, лестницы       ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     52

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦4.   ¦Балконы                 ¦            ¦ железобетон                    ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦5.   ¦Перекрытия              ¦            ¦ железобетон                   ¦                                                                     52

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦6.   ¦Крыша, кровля           ¦            ¦    двускатная

¦                           металлическая

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦7.   ¦Полы                    ¦            ¦   железобетон                  ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.   ¦Проемы:                 ¦            ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.1. ¦Окна                    ¦            ¦   металлопластиковые                   ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.2. ¦Двери                   ¦            ¦

Стальные-3

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.   ¦Отделка:                ¦            ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.1. ¦Внутренняя              ¦            ¦      штукатурка                   52       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.2. ¦Наружная                ¦            ¦ утепление пенопластом             52      ¦                                       штуатурка, окраска

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.  ¦Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование               ¦

¦     ¦для предоставления коммунальных услуг:                             ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦10.1.¦Электроснабжение        ¦ имеется       удовлетворит.                         ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.2.¦Холодное                ¦            ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦ имеется        удовлетворит                         ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.3.¦Горячее                 ¦            ¦   удовлетворит

¦       ¦	имеется

¦     ¦водоснабжение           ¦            ¦                   ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.4.¦Отопление                ¦  имеется       удовлетворит.                     ¦       ¦

¦     ¦         ¦            ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.5.¦Водоотведение           ¦  имеется         удовлетворит    ¦                     ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.6.¦Газоснабжение           ¦   имеется          удовлетворит                        ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Мусоропровод            ¦   отсут.                                     ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Лифт                    ¦ отсутст.                                      ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Вентиляция              ¦  имеется          удовлетворит                     ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦(Другое)                ¦            ¦                     ¦       ¦

------+------------------------+------------+---------------------+--------

ЖИЛОЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ пгт.Мирный  ул. Сырникова дом № 18

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома пгт.Мирный  ул. Сырникова, дом 18

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки ___________________________________________________

4. Год постройки ______1982г.____

5. Степень износа по данным государственного технического учета ___________

6. Степень фактического износа __34%___

7. Год последнего комплексного капитального ремонта _______________________

8. Год последнего  частичного  капитального  ремонта  (с указанием участков

капитального ремонта) _____________________________________________________

9. Реквизиты правового акта о  признании  многоквартирного  дома  аварийным

и подлежащим сносу ________________________________________________________

10. Количество этажей __5____

11. Наличие подвала ___________________901кв. м.

12. Наличие цокольного этажа ____нет___________________________________

13. Количество квартир ___74___

14. Количество  нежилых  помещений, не входящих  в  состав общего имущества

___________________________________________________________________________

15. Строительный объем _______17411 куб. м.

16. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) ___________3734,91 кв. м;

б) нежилых    помещений    (общая    площадь   нежилых   помещений: цоколь,

пристрой, встроенное нежилое помещение) ____нет кв. м;

в) помещений   общего  пользования   (подвал,   технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) _______________1276 кв. м.

17. Площадь лестниц, включая коридоры ______________375 кв. м.

18. Уборочная  площадь  лестниц,  лифтов  (лестничные   марши,   лестничные

площадки, коридоры, лифтовые кабины) _________3751 кв. м.

19. Уборочная  площадь  других  помещений  общего  пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) ___________901 кв. м.

20. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего   имущества

многоквартирного дома __________________________________ - кв. м.

21. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)___нет

III. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

---------------------------------------------------------------------------

¦N    ¦Наименование            ¦Описание    ¦Техническое          ¦%      ¦

¦п/п  ¦конструктивных элементов¦элементов   ¦состояние            ¦износа ¦

¦     ¦                        ¦(материал,  ¦элементов общего     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦конструкция ¦имущества            ¦       ¦

¦     ¦                        ¦или система,¦многоквартирного дома¦       ¦

¦     ¦                        ¦отделка     ¦                     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦и прочее)   ¦                     ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦  1  ¦           2            ¦     3      ¦          4          ¦   5   ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦1.   ¦Фундамент, цоколь       ¦ ленточный      удовлетворит          34              ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦2.   ¦Наружные и внутренние   ¦Наружные    ¦   блоки инкерман                  ¦

¦     ¦капитальные стены       ¦стены:      ¦   блоки железобетон     34             ¦       ¦

¦     ¦                        +------------+---------------------+-------+

¦     ¦                        ¦Внутренние  ¦

¦     ¦                        ¦стены:      ¦  железобетон             34      ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦3.   ¦Крыльца, лестницы       ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     34

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦4.   ¦Балконы                 ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     34

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦5.   ¦Перекрытия              ¦            ¦ железобетон             34    ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦6.   ¦Крыша, кровля           ¦            ¦    рулонная                    ¦                                                                     34

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦7.   ¦Полы                    ¦            ¦   железобетон           34      ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.   ¦Проемы:                 ¦            ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.1. ¦Окна                    ¦            ¦  двойные, створные                   ¦                                                                     34

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.2. ¦Двери                   ¦            ¦

Стальные-6шт.         34

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.   ¦Отделка:                ¦            ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.1. ¦Внутренняя              ¦            ¦    штукатурка           34    ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.2. ¦Наружная                ¦            ¦    штукатурка           34    ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.  ¦Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование               ¦

¦     ¦для предоставления коммунальных услуг:                             ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦10.1.¦Электроснабжение        ¦ имеется       удовлетворит.                         ¦                                                                     34

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.2.¦Холодное                ¦            ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦ имеется        удовлетворит                         ¦                                                                     34

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.3.¦Горячее                 ¦            ¦

¦       ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦  имеется      ¦  удовлетворит          34          34¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.4.¦Отопление                ¦  имеется       удовлетворит.                     ¦       ¦                                                             34

¦     ¦         ¦            ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.5.¦Водоотведение           ¦  имеется         удовлетворит    ¦                     ¦                                                                     34

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.6.¦Газоснабжение           ¦   имеется          удовлетворит                        ¦                                                                     34

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Мусоропровод            ¦   отсут.                                     ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Лифт                    ¦ отсутст.                                      ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Вентиляция              ¦  имеется          удовлетворит       34              ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦(Другое)                ¦            ¦                     ¦       ¦

------+------------------------+------------+---------------------+--------

ЖИЛОЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ пгт.Мирный  ул. Сырникова дом № 19

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома пгт.Мирный  ул. Сырникова, дом 19

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки ___________________________________________________

4. Год постройки ______1984г.____

5. Степень износа по данным государственного технического учета ___________

6. Степень фактического износа __32%___

7. Год последнего комплексного капитального ремонта _______________________

8. Год последнего  частичного  капитального  ремонта  (с указанием участков

капитального ремонта) _____________________________________________________

9. Реквизиты правового акта о  признании  многоквартирного  дома  аварийным

и подлежащим сносу ________________________________________________________

10. Количество этажей __5____

11. Наличие подвала ___________________375кв. м.

12. Наличие цокольного этажа ____нет___________________________________

13. Количество квартир ___60___

14. Количество  нежилых  помещений, не входящих  в  состав общего имущества

___________________________________________________________________________

15. Строительный объем _______13244 куб. м.

16. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) ___________3024,75 кв. м;

б) нежилых    помещений    (общая    площадь   нежилых   помещений: цоколь,

пристрой, встроенное нежилое помещение) ____ кв. м;

в) помещений   общего  пользования   (подвал,   технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) _______________ 1610 кв. м.

17. Площадь лестниц, включая коридоры ______________350 кв. м.

18. Уборочная  площадь  лестниц,  лифтов  (лестничные   марши,   лестничные

площадки, коридоры, лифтовые кабины) __________ 290кв. м.

19. Уборочная  площадь  других  помещений  общего  пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) ___________1320 кв. м.

20. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего   имущества

многоквартирного дома __________________________________ - кв. м.

21. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)___нет

III. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

---------------------------------------------------------------------------

¦N    ¦Наименование            ¦Описание    ¦Техническое          ¦%      ¦

¦п/п  ¦конструктивных элементов¦элементов   ¦состояние            ¦износа ¦

¦     ¦                        ¦(материал,  ¦элементов общего     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦конструкция ¦имущества            ¦       ¦

¦     ¦                        ¦или система,¦многоквартирного дома¦       ¦

¦     ¦                        ¦отделка     ¦                     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦и прочее)   ¦                     ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦  1  ¦           2            ¦     3      ¦          4          ¦   5   ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦1.   ¦Фундамент, цоколь       ¦ ленточный      удовлетворит          32              ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦2.   ¦Наружные и внутренние   ¦Наружные    ¦   панельные  ж/б       32         ¦

¦     ¦капитальные стены       ¦стены:      ¦   железобетон                                 ¦       ¦

¦     ¦                        +------------+---------------------+-------+

¦     ¦                        ¦Внутренние  ¦

¦     ¦                        ¦стены:      ¦  железобетон             32      ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦3.   ¦Крыльца, лестницы       ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     32

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦4.   ¦Балконы                 ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     32

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦5.   ¦Перекрытия              ¦            ¦ железобетон             32    ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦6.   ¦Крыша, кровля           ¦            ¦    рулонная                    ¦                                                                     32

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦7.   ¦Полы                    ¦            ¦   железобетон           32      ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.   ¦Проемы:                 ¦            ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.1. ¦Окна                    ¦            ¦  двойные, створные                   ¦                                                                     32

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.2. ¦Двери                   ¦            ¦  филенчатые-1

Стальные- 2

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.   ¦Отделка:                ¦            ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.1. ¦Внутренняя              ¦            ¦    штукатурка             32    ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.2. ¦Наружная                ¦            ¦керамическая              32

плитка                ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.  ¦Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование               ¦

¦     ¦для предоставления коммунальных услуг:                             ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦10.1.¦Электроснабжение        ¦ имеется       удовлетворит.                         ¦                                                                     32

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.2.¦Холодное                ¦            ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦ имеется        удовлетворит                         ¦                                                                     32

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.3.¦Горячее                 ¦            ¦

¦       ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦  имеется      ¦    удовлетворит     32        32¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.4.¦Отопление                ¦  имеется       удовлетворит.                     ¦       ¦                                                              32

¦     ¦         ¦            ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.5.¦Водоотведение           ¦  имеется        удовлетворит    ¦                     ¦                                                                      32

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.6.¦Газоснабжение           ¦   имеется       удовлетворит                        ¦                                                                      32

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Мусоропровод            ¦   отсут.                                     ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Лифт                    ¦ отсутст.                                      ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Вентиляция              ¦  имеется          удовлетворит       32              ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦(Другое)                ¦            ¦                     ¦       ¦

------+------------------------+------------+---------------------+--------

ЖИЛОЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ пгт.Мирный  ул. Сырникова дом № 20

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома пгт.Мирный  ул. Сырникова, дом 20

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки ___________________________________________________

4. Год постройки ______1984г.____

5. Степень износа по данным государственного технического учета ___________

6. Степень фактического износа __32%___

7. Год последнего комплексного капитального ремонта _______________________

8. Год последнего  частичного  капитального  ремонта  (с указанием участков

капитального ремонта) _____________________________________________________

9. Реквизиты правового акта о  признании  многоквартирного  дома  аварийным

и подлежащим сносу ________________________________________________________

10. Количество этажей __5____

11. Наличие подвала ___________________556 кв. м.

12. Наличие цокольного этажа ____нет___________________________________

13. Количество квартир ___50___

14. Количество  нежилых  помещений, не входящих  в  состав общего имущества

___________________________________________________________________________

15. Строительный объем _______12572 куб. м.

16. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) ___________2516,52 кв. м;

б) нежилых    помещений    (общая    площадь   нежилых   помещений: цоколь,

пристрой, встроенное нежилое помещение) ____нет кв. м;

в) помещений   общего  пользования   (подвал,   технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) _____________806 кв. м.

17. Площадь лестниц, включая коридоры ___________250 кв. м.

18. Уборочная  площадь  лестниц,  лифтов  (лестничне   марши,   лестничные

площадки, коридоры, лифтовые кабины) __________250 кв. м.

19. Уборочная  площадь  других  помещений  общего  пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) ___________556 кв. м.

20. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего   имущества

многоквартирного дома __________________________________ - кв. м.

21. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)___нет

III. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

---------------------------------------------------------------------------

¦N    ¦Наименование            ¦Описание    ¦Техническое          ¦%      ¦

¦п/п  ¦конструктивных элементов¦элементов   ¦состояние            ¦износа ¦

¦     ¦                        ¦(материал,  ¦элементов общего     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦конструкция ¦имущества            ¦       ¦

¦     ¦                        ¦или система,¦многоквартирного дома¦       ¦

¦     ¦                        ¦отделка     ¦                     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦и прочее)   ¦                     ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦  1  ¦           2            ¦     3      ¦          4          ¦   5   ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦1.   ¦Фундамент, цоколь       ¦ ленточный      удовлетворит          32              ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦2.   ¦Наружные и внутренние   ¦Наружные    ¦    блоки железобетон                 ¦

¦     ¦капитальные стены       ¦стены:      ¦   блоки железобетон     32             ¦       ¦

¦     ¦                        +------------+---------------------+-------+

¦     ¦                        ¦Внутренние  ¦

¦     ¦                        ¦стены:      ¦  железобетон             32      ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦3.   ¦Крыльца, лестницы       ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     32

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦4.   ¦Балконы                 ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     32

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦5.   ¦Перекрытия              ¦            ¦ железобетон             32    ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦6.   ¦Крыша, кровля           ¦            ¦    рулонная                    ¦                                                                     32

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦7.   ¦Полы                    ¦            ¦   железобетон           32      ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.   ¦Проемы:                 ¦            ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.1. ¦Окна                    ¦            ¦  двойные, створные                   ¦                                                                     32

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.2. ¦Двери                   ¦            ¦ филенчатые-1

Стальные-3

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.   ¦Отделка:                ¦            ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.1. ¦Внутренняя              ¦            ¦    штукатурка            32    ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.2. ¦Наружная                ¦            ¦    штукатурка            32    ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.  ¦Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование               ¦

¦     ¦для предоставления коммунальных услуг:                             ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦10.1.¦Электроснабжение        ¦ имеется       удовлетворит.                         ¦                                                                     32

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.2.¦Холодное                ¦            ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦ имеется        удовлетворит                         ¦                                                                     32

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.3.¦Горячее                 ¦            ¦

¦       ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦  имеется      ¦   удовлетворит.         32           32       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.4.¦Отопление                ¦  имеется       удовлетворит.                     ¦       ¦                                                              32

¦     ¦         ¦            ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.5.¦Водоотведение           ¦  имеется         удовлетворит    ¦                     ¦                                                                      32

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.6.¦Газоснабжение           ¦   имеется          удовлетворит                        ¦                                                                      32

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Мусоропровод            ¦   отсут.                                     ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Лифт                    ¦ отсутст.                                      ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Вентиляция              ¦  имеется          удовлетворит       32              ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦(Другое)                ¦            ¦                     ¦       ¦

------+------------------------+------------+---------------------+--------

ЖИЛОЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ пгт.Мирный  ул. Сырникова дом № 21

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома пгт.Мирный  ул. Сырникова, дом 21

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки ___________________________________________________

4. Год постройки ______198г.____

5. Степень износа по данным государственного технического учета ___________

6. Степень фактического износа __34%___

7. Год последнего комплексного капитального ремонта _______________________

8. Год последнего  частичного  капитального  ремонта  (с указанием участков

капитального ремонта) _____________________________________________________

9. Реквизиты правового акта о  признании  многоквартирного  дома  аварийным

и подлежащим сносу ________________________________________________________

10. Количество этажей __5____

11. Наличие подвала __________________375кв. м.

12. Наличие цокольного этажа ____нет___________________________________

13. Количество квартир ___48___

14. Количество  нежилых  помещений, не входящих  в  состав общего имущества

___________________________________________________________________________

15. Строительный объем _______17411 куб. м.

16. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) ___________3734,91 кв. м;

б) нежилых    помещений    (общая    площадь   нежилых   помещений: цоколь,

пристрой, встроенное нежилое помещение) ____нет кв. м;

в) помещений   общего  пользования   (подвал,   технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) _______________1610 кв. м.

17. Площадь лестниц, включая коридоры ______________290 кв. м.

18. Уборочная  площадь  лестниц,  лифтов  (лестничные   марши,   лестничные

площадки, коридоры, лифтовые кабины) __________290 кв. м.

19. Уборочная  площадь  других  помещений  общего  пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) ___________1320кв. м.

20. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего   имущества

многоквартирного дома __________________________________ - кв. м.

21. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)___нет

III. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

---------------------------------------------------------------------------

¦N    ¦Наименование            ¦Описание    ¦Техническое          ¦%      ¦

¦п/п  ¦конструктивных элементов¦элементов   ¦состояние            ¦износа ¦

¦     ¦                        ¦(материал,  ¦элементов общего     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦конструкция ¦имущества            ¦       ¦

¦     ¦                        ¦или система,¦многоквартирного дома¦       ¦

¦     ¦                        ¦отделка     ¦                     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦и прочее)   ¦                     ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦  1  ¦           2            ¦     3      ¦          4          ¦   5   ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦1.   ¦Фундамент, цоколь       ¦ ленточный      удовлетворит          34              ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦2.   ¦Наружные и внутренние   ¦Наружные    ¦   панели  железобетон   34             ¦

¦     ¦капитальные стены       ¦стены:      ¦      железобетон     34             ¦       ¦

¦     ¦                        +------------+---------------------+-------+

¦     ¦                        ¦Внутренние  ¦

¦     ¦                        ¦стены:      ¦  железобетон             34      ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦3.   ¦Крыльца, лестницы       ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     34

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦4.   ¦Балконы                 ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     34

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦5.   ¦Перекрытия              ¦            ¦ железобетон             34    ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦6.   ¦Крыша, кровля           ¦            ¦    рулонная                    ¦                                                                     34

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦7.   ¦Полы                    ¦            ¦   железобетон            34      ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.   ¦Проемы:                 ¦            ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.1. ¦Окна                    ¦            ¦  двойные, створные                   ¦                                                                     34

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.2. ¦Двери                   ¦            ¦ филенчатые-1

Стальные-3             34

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.   ¦Отделка:                ¦            ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.1. ¦Внутренняя              ¦            ¦    штукатурка             34    ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.2. ¦Наружная                ¦            ¦    штукатурка            34    ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.  ¦Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование               ¦

¦     ¦для предоставления коммунальных услуг:                             ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦10.1.¦Электроснабжение        ¦ имеется       удовлетворит.                         ¦                                                                     34

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.2.¦Холодное                ¦            ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦ имеется        удовлетворит                         ¦                                                                     34

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.3.¦Горячее                 ¦            ¦

¦       ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦  имеется      ¦    удовлетворит       34             ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.4.¦Отопление                ¦  имеется       удовлетворит.                     ¦       ¦                                                              34

¦     ¦         ¦            ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.5.¦Водоотведение           ¦  имеется         удовлетворит    ¦                     ¦                                                                      34

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.6.¦Газоснабжение           ¦   имеется          удовлетворит                        ¦                                                                      34

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Мусоропровод            ¦   отсут.                                     ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Лифт                    ¦ отсутст.                                      ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Вентиляция              ¦  имеется          удовлетворит       34              ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦(Другое)                ¦            ¦                     ¦       ¦

------+------------------------+------------+---------------------+--------

ЖИЛОЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ пгт.Мирный ул.Сырникова дом № 22

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома пгт.Мирный ул.Сырникова дом 22

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии -

3. Серия, тип постройки ___________________________________________________

4. Год постройки ______1985г.____

5. Степень износа по данным государственного технического учета ___________

6. Степень фактического износа __31%___

7. Год последнего комплексного капитального ремонта _______________________

8. Год последнего  частичного  капитального  ремонта  (с указанием участков

капитального ремонта) _____________________________________________________

9. Реквизиты правового акта о  признании  многоквартирного  дома  аварийным

и подлежащим сносу ________________________________________________________

10. Количество этажей __5____

11. Наличие подвала _______________________375 кв. м.

12. Наличие цокольного этажа ______________________________________________

13. Количество квартир ______40

14. Количество  нежилых  помещений, не входящих  в  состав общего имущества

___________________________________________________________________________

15. Строительный объем _______122,63 куб. м.

16. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) ___________1999,24 кв. м;

б) нежилых    помещений    (общая    площадь   нежилых   помещений: цоколь,

пристрой, встроенное нежилое помещение) ____нет кв. м;

в) помещений   общего  пользования   (подвал,   технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) _______________ кв. м.

17. Площадь лестниц, включая коридоры ______________250 кв. м.

18. Уборочная  площадь  лестниц,  лифтов  (лестничные   марши,   лестничные

площадки, коридоры, лифтовые кабины) _____________ 250 кв. м.

19. Уборочная  площадь  других  помещений  общего  пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) ____________625 кв. м.

20. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего   имущества

многоквартирного дома __________________________________ - кв. м.

21. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)___нет

III. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

---------------------------------------------------------------------------

¦N    ¦Наименование            ¦Описание    ¦Техническое          ¦%      ¦

¦п/п  ¦конструктивных элементов¦элементов   ¦состояние            ¦износа ¦

¦     ¦                        ¦(материал,  ¦элементов общего     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦конструкция ¦имущества            ¦       ¦

¦     ¦                        ¦или система,¦многоквартирного дома¦       ¦

¦     ¦                        ¦отделка     ¦                     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦и прочее)   ¦                     ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦  1  ¦           2            ¦     3      ¦          4          ¦   5   ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦1.   ¦Фундамент, цоколь       ¦ ленточный      удовлетворит         31              ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦2.   ¦Наружные и внутренние   ¦Наружные    ¦  железобетон                   ¦

¦     ¦капитальные стены       ¦стены:      ¦ железобетон            31        ¦       ¦

¦     ¦                        +------------+---------------------+-------+

¦     ¦                        ¦Внутренние  ¦

¦     ¦                        ¦стены:      ¦  железобетон             31      ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦3.   ¦Крыльца, лестницы       ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     31

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦4.   ¦Балконы                 ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     31

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦5.   ¦Перекрытия              ¦            ¦  железобетон                   ¦                                                                     31

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦6.   ¦Крыша, кровля           ¦            ¦ лотковая                34       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦7.   ¦Полы                    ¦            ¦   железобетон                  ¦                                                                     31

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.   ¦Проемы:                 ¦            ¦                         31

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.1. ¦Окна                    ¦            ¦  двойные, створные                   ¦                                                                     31

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.2. ¦Двери                   ¦            ¦

Стальные-4

31

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.   ¦Отделка:                ¦            ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.1. ¦Внутренняя              ¦            ¦     штукатурка          31       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.2. ¦Наружная                ¦            ¦   штукатурка            31       ¦                                                  окраска

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.  ¦Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование               ¦

¦     ¦для предоставления коммунальных услуг:                             ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦10.1.¦Электроснабжение        ¦ имеется       удовлетворит.                         ¦                                                                     31

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.2.¦Холодное                ¦            ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦  имеется       удовлетворит                         ¦                                                                    31

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.3.¦Горячее                 ¦            ¦

¦       ¦       имеется	     удовлетворит           31

¦     ¦водоснабжение           ¦            ¦                     ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.4.¦Отопление                ¦  имеется     удовлетворит.                     ¦       ¦

¦     ¦         ¦            ¦                                         31

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.5.¦Водоотведение           ¦  имеется     удовлетворит    ¦                     ¦                                                                    31

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.6.¦Газоснабжение           ¦ имеется        удовлетворит       31                    ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Мусоропровод            ¦   отсут.                                     ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Лифт                    ¦ отсутст.                                      ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Вентиляция              ¦имеется          удовлетворит                     ¦                                                                     34

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦(Другое)                ¦            ¦                     ¦       ¦

------+------------------------+------------+---------------------+--------

ЖИЛОЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ пгт.Мирный ул.Сырникова дом №23

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома пгт.Мирный ул.Сырникова дом 23

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии -

3. Серия, тип постройки ___________________________________________________

4. Год постройки ______1986г.____

5. Степень износа по данным государственного технического учета ___________

6. Степень фактического износа __30%___

7. Год последнего комплексного капитального ремонта _______________________

8. Год последнего  частичного  капитального  ремонта  (с указанием участков

капитального ремонта) _____________________________________________________

9. Реквизиты правового акта о  признании  многоквартирного  дома  аварийным

и подлежащим сносу ________________________________________________________

10. Количество этажей __5____

11. Наличие подвала _____________________375__ кв. м.

12. Наличие цокольного этажа ______________________________________________

13. Количество квартир __________60

14. Количество  нежилых  помещений, не входящих  в  состав общего имущества

___________________________________________________________________________

15. Строительный объем _______ 13244куб. м.

16. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) ___________3115,74 кв. м;

б) нежилых    помещений    (общая    площадь   нежилых   помещений: цоколь,

пристрой, встроенное нежилое помещение) ____ кв. м;

в) помещений   общего  пользования   (подвал,   технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) _______________375 кв. м.

17. Площадь лестниц, включая коридоры ______________290 кв. м.

18. Уборочная  площадь  лестниц,  лифтов  (лестничные   марши,   лестничные

площадки, коридоры, лифтовые кабины) _____________1610 кв. м.

19. Уборочная  площадь  других  помещений  общего  пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) ____________1320 кв. м.

20. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего   имущества

многоквартирного дома __________________________________ - кв. м.

21. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)___нет

III. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

---------------------------------------------------------------------------

¦N    ¦Наименование            ¦Описание    ¦Техническое          ¦%      ¦

¦п/п  ¦конструктивных элементов¦элементов   ¦состояние            ¦износа ¦

¦     ¦                        ¦(материал,  ¦элементов общего     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦конструкция ¦имущества            ¦       ¦

¦     ¦                        ¦или система,¦многоквартирного дома¦       ¦

¦     ¦                        ¦отделка     ¦                     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦и прочее)   ¦                     ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦  1  ¦           2            ¦     3      ¦          4          ¦   5   ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦1.   ¦Фундамент, цоколь       ¦ ленточный      удовлетворит         30              ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦2.   ¦Наружные и внутренние   ¦Наружные    ¦  панели железобетон                   ¦

¦     ¦капитальные стены       ¦стены:      ¦ железобетон            30        ¦       ¦

¦     ¦                        +------------+---------------------+-------+

¦     ¦                        ¦Внутренние  ¦

¦     ¦                        ¦стены:      ¦  железобетон             30      ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦3.   ¦Крыльца, лестницы       ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     30

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦4.   ¦Балконы                 ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     30

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦5.   ¦Перекрытия              ¦            ¦  железобетон                   ¦                                                                     30

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦6.   ¦Крыша, кровля           ¦            ¦рулонная                 30       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦7.   ¦Полы                    ¦            ¦   железобетон                  ¦                                                                     30

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.   ¦Проемы:                 ¦            ¦                         30

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.1. ¦Окна                    ¦            ¦  двойные, створные                   ¦                                                                     30

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.2. ¦Двери                   ¦            ¦ филенчатые-1

Стальные-2

30

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.   ¦Отделка:                ¦            ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.1. ¦Внутренняя              ¦            ¦     штукатурка          30       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.2. ¦Наружная                ¦            ¦  облицовочная плитка        30        ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.  ¦Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование               ¦

¦     ¦для предоставления коммунальных услуг:                             ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦10.1.¦Электроснабжение        ¦ имеется       удовлетворит.                         ¦                                                                     30

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.2.¦Холодное                ¦            ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦     имеется   удовлетворит                         ¦                                                                     30

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.3.¦Горячее                 ¦            ¦

¦       ¦       имеется       удовлетворит          30

¦     ¦водоснабжение           ¦            ¦                     ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.4.¦Отопление                ¦  имеется          удовлетворит.                     ¦       ¦

¦     ¦         ¦            ¦                                         30

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.5.¦Водоотведение           ¦    имеется    удовлетворит    ¦                     ¦                                                                    30

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.6.¦Газоснабжение           ¦ имеется          удовлетворит       30                    ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Мусоропровод            ¦   отсут.                                     ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Лифт                    ¦ отсутст.                                      ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Вентиляция              ¦имеется          удовлетворит                     ¦                                                                     30

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦(Другое)                ¦            ¦                     ¦       ¦

------+------------------------+------------+---------------------+--------

ЖИЛОЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ пгт.Мирный ул.Сырникова дом №24

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома пгт.Мирный ул.Сырникова дом 24

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки ___________________________________________________

4. Год постройки ______1987г.____

5. Степень износа по данным государственного технического учета ___________

6. Степень фактического износа __29%___

7. Год последнего комплексного капитального ремонта _______________________

8. Год последнего  частичного  капитального  ремонта  (с указанием участков

капитального ремонта) _____________________________________________________

9. Реквизиты правового акта о  признании  многоквартирного  дома  аварийным

и подлежащим сносу ________________________________________________________

10. Количество этажей __5____

11. Наличие подвала _______________________ 375 кв. м.

12. Наличие цокольного этажа ______________________________________________

13. Количество квартир __________60

14. Количество  нежилых  помещений, не входящих  в  состав общего имущества

___________________________________________________________________________

15. Строительный объем _______ 13244куб. м.

16. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) ___________4362,53 кв. м;

б) нежилых    помещений    (общая    площадь   нежилых   помещений: цоколь,

пристрой, встроенное нежилое помещение) ____ кв. м;

в) помещений   общего  пользования   (подвал,   технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) _______________1610 кв. м.

17. Площадь лестниц, включая коридоры ______________290 кв. м.

18. Уборочная  площадь  лестниц,  лифтов  (лестничные   марши,   лестничные

площадки, коридоры, лифтовые кабины) _____________290 кв. м.

19. Уборочная  площадь  других  помещений  общего  пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) __________1320__ кв. м.

20. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего   имущества

многоквартирного дома __________________________________ - кв. м.

21. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)___нет

III. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

---------------------------------------------------------------------------

¦N    ¦Наименование            ¦Описание    ¦Техническое          ¦%      ¦

¦п/п  ¦конструктивных элементов¦элементов   ¦состояние            ¦износа ¦

¦     ¦                        ¦(материал,  ¦элементов общего     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦конструкция ¦имущества            ¦       ¦

¦     ¦                        ¦или система,¦многоквартирного дома¦       ¦

¦     ¦                        ¦отделка     ¦                     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦и прочее)   ¦                     ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦  1  ¦           2            ¦     3      ¦          4          ¦   5   ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦1.   ¦Фундамент, цоколь       ¦ ленточный      удовлетворит         29              ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦2.   ¦Наружные и внутренние   ¦Наружные    ¦   панели железобетон                   ¦

¦     ¦капитальные стены       ¦стены:      ¦ железобетон            29        ¦       ¦

¦     ¦                        +------------+---------------------+-------+

¦     ¦                        ¦Внутренние  ¦

¦     ¦                        ¦стены:      ¦  железобетон            29      ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦3.   ¦Крыльца, лестницы       ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     29

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦4.   ¦Балконы                 ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     29

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦5.   ¦Перекрытия              ¦            ¦  железобетон                   ¦                                                                     29

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦6.   ¦Крыша, кровля           ¦            ¦   рулонная             29

¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦7.   ¦Полы                    ¦            ¦   железобетон                  ¦                                                                     29

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.   ¦Проемы:                 ¦            ¦                         29

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.1. ¦Окна                    ¦            ¦  двойные, створные                   ¦                                                                     29

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.2. ¦Двери                   ¦            ¦

Стальные 4

29

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.   ¦Отделка:                ¦            ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.1. ¦Внутренняя              ¦            ¦     штукатурка          29       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.2. ¦Наружная                ¦            ¦   облицовочная плитка            29       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.  ¦Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование               ¦

¦     ¦для предоставления коммунальных услуг:                             ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦10.1.¦Электроснабжение        ¦ имеется       удовлетворит.                         ¦                                                                     29

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.2.¦Холодное                ¦            ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦     имеется   удовлетворит                         ¦                                                                     29

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.3.¦Горячее                 ¦            ¦

¦

¦     ¦водоснабжение           ¦  имеется       удовлетворит          29            ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.4.¦Отопление                ¦  имеется       удовлетворит.                     ¦       ¦

¦     ¦         ¦            ¦                                       29

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.5.¦Водоотведение           ¦  имеется         удовлетворит    ¦                     ¦                                                                    29

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.6.¦Газоснабжение           ¦ имеется          удовлетворит       29                    ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Мусоропровод            ¦   отсут.                                     ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Лифт                    ¦ отсутст.                                      ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Вентиляция              ¦имеется          удовлетворит                     ¦                                                                     29

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦(Другое)                ¦            ¦                     ¦       ¦

------+------------------------+------------+---------------------+--------

ЖИЛОЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ пгт.Мирный ул.Сырникова дом № 25

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома пгт.Мирный ул.Сырникова дом 25

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки ___________________________________________________

4. Год постройки ______1988г.____

5. Степень износа по данным государственного технического учета ___________

6. Степень фактического износа __28%___

7. Год последнего комплексного капитального ремонта _______________________

8. Год последнего  частичного  капитального  ремонта  (с указанием участков

капитального ремонта) _____________________________________________________

9. Реквизиты правового акта о  признании  многоквартирного  дома  аварийным

и подлежащим сносу ________________________________________________________

10. Количество этажей __5____

11. Наличие подвала _______________________340 кв. м.

12. Наличие цокольного этажа ______________________________________________

13. Количество квартир __________40

14. Количество  нежилых  помещений, не входящих  в  состав общего имущества

___________________________________________________________________________

15. Строительный объем _______ 13568куб. м.

16. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) ___________2045,87 кв. м;

б) нежилых    помещений    (общая    площадь   нежилых   помещений: цоколь,

пристрой, встроенное нежилое помещение) ____нет кв. м;

в) помещений   общего  пользования   (подвал,   технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) _______________590 кв. м.

17. Площадь лестниц, включая коридоры ______________250 кв. м.

18. Уборочная  площадь  лестниц,  лифтов  (лестничные   марши,   лестничные

площадки, коридоры, лифтовые кабины) _____________250 кв. м.

19. Уборочная  площадь  других  помещений  общего  пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) ____________340 кв. м.

20. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего   имущества

многоквартирного дома __________________________________ - кв. м.

21. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)___нет

III. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

---------------------------------------------------------------------------

¦N    ¦Наименование            ¦Описание    ¦Техническое          ¦%      ¦

¦п/п  ¦конструктивных элементов¦элементов   ¦состояние            ¦износа ¦

¦     ¦                        ¦(материал,  ¦элементов общего     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦конструкция ¦имущества            ¦       ¦

¦     ¦                        ¦или система,¦многоквартирного дома¦       ¦

¦     ¦                        ¦отделка     ¦                     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦и прочее)   ¦                     ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦  1  ¦           2            ¦     3      ¦          4          ¦   5   ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦1.   ¦Фундамент, цоколь       ¦ ленточный      удовлетворит         28              ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦2.   ¦Наружные и внутренние   ¦Наружные    ¦    железобетон                   ¦

¦     ¦капитальные стены       ¦стены:      ¦ железобетон            28        ¦       ¦

¦     ¦                        +------------+---------------------+-------+

¦     ¦                        ¦Внутренние  ¦

¦     ¦                        ¦стены:      ¦  железобетон            28      ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦3.   ¦Крыльца, лестницы       ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     28

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦4.   ¦Балконы                 ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     28

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦5.   ¦Перекрытия              ¦            ¦  железобетон                   ¦                                                                     28

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦6.   ¦Крыша, кровля           ¦            ¦   лотковая             28

¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦7.   ¦Полы                    ¦            ¦   железобетон                  ¦                                                                     28

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.   ¦Проемы:                 ¦            ¦                         28

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.1. ¦Окна                    ¦            ¦  двойные, створные                   ¦                                                                     28

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.2. ¦Двери                   ¦            ¦

Стальные 4

28

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.   ¦Отделка:                ¦            ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.1. ¦Внутренняя              ¦            ¦     штукатурка          28       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.2. ¦Наружная                ¦            ¦ штукатурка, окраска

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.  ¦Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование               ¦

¦     ¦для предоставления коммунальных услуг:                             ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦10.1.¦Электроснабжение        ¦ имеется       удовлетворит.                         ¦                                                                     28

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.2.¦Холодное                ¦            ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦     имеется   удовлетворит                         ¦                                                                     28

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.3.¦Горячее                 ¦            ¦

¦

¦     ¦водоснабжение           ¦  имеется        ¦ удовлетворит        28                   ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.4.¦Отопление                ¦  имеется          удовлетворит.                     ¦       ¦

¦     ¦         ¦            ¦                                       28

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.5.¦Водоотведение           ¦    имеется    удовлетворит    ¦                     ¦                                                                    28

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.6.¦Газоснабжение           ¦ имеется          удовлетворит       28                    ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Мусоропровод            ¦   отсут.                                     ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Лифт                    ¦ отсутст.                                      ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Вентиляция              ¦имеется          удовлетворит                     ¦                                                                     28

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦(Другое)                ¦            ¦                     ¦       ¦

------+------------------------+------------+---------------------+--------

ЖИЛОЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ пгт.Мирный ул.Сырникова дом №25-А

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома пгт.Мирный ул.Сырникова дом 25-А

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки ___________________________________________________

4. Год постройки ______1989г.____

5. Степень износа по данным государственного технического учета ___________

6. Степень фактического износа __27___

7. Год последнего комплексного капитального ремонта _______________________

8. Год последнего  частичного  капитального  ремонта  (с указанием участков

капитального ремонта) _____________________________________________________

9. Реквизиты правового акта о  признании  многоквартирного  дома  аварийным

и подлежащим сносу ________________________________________________________

10. Количество этажей __5____

11. Наличие подвала _______________________ 250кв. м.

12. Наличие цокольного этажа ______________________________________________

13. Количество квартир ________24

14. Количество  нежилых  помещений, не входящих  в  состав общего имущества

___________________________________________________________________________

15. Строительный объем _______ 7651куб. м.

16. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) ___________1296,36 кв. м;

б) нежилых    помещений    (общая    площадь   нежилых   помещений: цоколь,

пристрой, встроенное нежилое помещение) ____нет кв. м;

в) помещений   общего  пользования   (подвал,   технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) ______________375_ кв. м.

17. Площадь лестниц, включая коридоры ______________125 кв. м.

18. Уборочная  площадь  лестниц,  лифтов  (лестничные   марши,   лестничные

площадки, коридоры, лифтовые кабины) _____________125 кв. м.

19. Уборочная  площадь  других  помещений  общего  пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) ________250____ кв. м.

20. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего   имущества

многоквартирного дома __________________________________ - кв. м.

21. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)___нет

III. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

---------------------------------------------------------------------------

¦N    ¦Наименование            ¦Описание    ¦Техническое          ¦%      ¦

¦п/п  ¦конструктивных элементов¦элементов   ¦состояние            ¦износа ¦

¦     ¦                        ¦(материал,  ¦элементов общего     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦конструкция ¦имущества            ¦       ¦

¦     ¦                        ¦или система,¦многоквартирного дома¦       ¦

¦     ¦                        ¦отделка     ¦                     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦и прочее)   ¦                     ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦  1  ¦           2            ¦     3      ¦          4          ¦   5   ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦1.   ¦Фундамент, цоколь       ¦ ленточный      удовлетворит         27              ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦2.   ¦Наружные и внутренние   ¦Наружные    ¦    железобетон                   ¦

¦     ¦капитальные стены       ¦стены:      ¦   железобетон            27        ¦       ¦

¦     ¦                        +------------+---------------------+-------+

¦     ¦                        ¦Внутренние  ¦

¦     ¦                        ¦стены:      ¦  железобетон            27      ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦3.   ¦Крыльца, лестницы       ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     27

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦4.   ¦Балконы                 ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     27

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦5.   ¦Перекрытия              ¦            ¦  железобетон                   ¦                                                                     27

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦6.   ¦Крыша, кровля           ¦            ¦    лотковая             27

¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦7.   ¦Полы                    ¦            ¦   железобетон                  ¦                                                                     27

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.   ¦Проемы:                 ¦            ¦                         27

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.1. ¦Окна                    ¦            ¦  двойные, створные                   ¦                                                                     27

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.2. ¦Двери                   ¦            ¦

Стальные 2

27

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.   ¦Отделка:                ¦            ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.1. ¦Внутренняя              ¦            ¦     штукатурка          27       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.2. ¦Наружная                ¦            ¦   штукатурка            27       ¦                                               ркраска

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.  ¦Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование               ¦

¦     ¦для предоставления коммунальных услуг:                             ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦10.1.¦Электроснабжение        ¦ имеется       удовлетворит.                         ¦                                                                     27

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.2.¦Холодное                ¦            ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦     имеется   удовлетворит                         ¦                                                                     27

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.3.¦Горячее                 ¦            ¦

¦

¦     ¦водоснабжение           ¦  имеется       удовлетворит          27             27      ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.4.¦Отопление                ¦ имеется       удовлетворит.                     ¦       7

¦     ¦         ¦            ¦                                       27

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.5.¦Водоотведение           ¦ имеется        удовлетворит    ¦                     ¦                                                                    27

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.6.¦Газоснабжение           ¦ имеется        удовлетворит         27                    ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Мусоропровод            ¦   отсут.                                     ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Лифт                    ¦ отсутст.                                      ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Вентиляция              ¦имеется          удовлетворит                     ¦                                                                       27

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦(Другое)                ¦            ¦                     ¦       ¦

------+------------------------+------------+---------------------+--------

ЖИЛОЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ пгт.Мирный ул.Сырникова дом № 26

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома пгт.Мирный ул.Сырникова дом 26

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки ___________________________________________________

4. Год постройки ______1989г.____

5. Степень износа по данным государственного технического учета ___________

6. Степень фактического износа __27%___

7. Год последнего комплексного капитального ремонта _______________________

8. Год последнего  частичного  капитального  ремонта  (с указанием участков

капитального ремонта) _____________________________________________________

9. Реквизиты правового акта о  признании  многоквартирного  дома  аварийным

и подлежащим сносу ________________________________________________________

10. Количество этажей __5____

11. Наличие подвала _______________________200 кв. м.

12. Наличие цокольного этажа ______________________________________________

13. Количество квартир ________56

14. Количество  нежилых  помещений, не входящих  в  состав общего имущества

___________________________________________________________________________

15. Строительный объем _______ 11561куб. м.

16. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) ___________2945,94 кв. м;

б) нежилых    помещений    (общая    площадь   нежилых   помещений: цоколь,

пристрой, встроенное нежилое помещение) ____нет кв. м;

в) помещений   общего  пользования   (подвал,   технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) ______________550_ кв. м.

17. Площадь лестниц, включая коридоры ______________350 кв. м.

18. Уборочная  площадь  лестниц,  лифтов  (лестничные   марши,   лестничные

площадки, коридоры, лифтовые кабины) __________350___ кв. м.

19. Уборочная  площадь  других  помещений  общего  пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) ___________200_ кв. м.

20. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего   имущества

многоквартирного дома __________________________________ - кв. м.

21. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)___нет

III. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

---------------------------------------------------------------------------

¦N    ¦Наименование            ¦Описание    ¦Техническое          ¦%      ¦

¦п/п  ¦конструктивных элементов¦элементов   ¦состояние            ¦износа ¦

¦     ¦                        ¦(материал,  ¦элементов общего     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦конструкция ¦имущества            ¦       ¦

¦     ¦                        ¦или система,¦многоквартирного дома¦       ¦

¦     ¦                        ¦отделка     ¦                     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦и прочее)   ¦                     ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦  1  ¦           2            ¦     3      ¦          4          ¦   5   ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦1.   ¦Фундамент, цоколь       ¦ ленточный      удовлетворит         27              ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦2.   ¦Наружные и внутренние   ¦Наружные    ¦ блоки железобетон                   ¦

¦     ¦капитальные стены       ¦стены:      ¦ железобетон            27        ¦       ¦

¦     ¦                        +------------+---------------------+-------+

¦     ¦                        ¦Внутренние  ¦

¦     ¦                        ¦стены:      ¦  железобетон            27      ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦3.   ¦Крыльца, лестницы       ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     27

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦4.   ¦Балконы                 ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     27

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦5.   ¦Перекрытия              ¦            ¦  железобетон                   ¦                                                                     79

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦6.   ¦Крыша, кровля           ¦            ¦   лотковая             27

¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦7.   ¦Полы                    ¦            ¦   железобетон                  ¦                                                                     27

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.   ¦Проемы:                 ¦            ¦                         27

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.1. ¦Окна                    ¦            ¦  двойные, створные                   ¦                                                                     27

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.2. ¦Двери                   ¦            ¦

Стальные 6

27

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.   ¦Отделка:                ¦            ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.1. ¦Внутренняя              ¦            ¦     штукатурка          27       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.2. ¦Наружная                ¦            ¦   штукатурка,            27       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.  ¦Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование               ¦

¦     ¦для предоставления коммунальных услуг:                             ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦10.1.¦Электроснабжение        ¦ имеется       удовлетворит.                         ¦                                                                     27

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.2.¦Холодное                ¦            ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦  имеется        удовлетворит                         ¦                                                                     27

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.3.¦Горячее                 ¦            ¦

¦

¦     ¦водоснабжение           ¦  имеется        ¦удовлетворит.        27                   ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.4.¦Отопление                ¦ имеется        удовлетворит.                     ¦       ¦

¦     ¦         ¦            ¦                                         27

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.5.¦Водоотведение           ¦  имеется         удовлетворит    ¦                     ¦                                                                    27

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.6.¦Газоснабжение           ¦ имеется          удовлетворит       27                    ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Мусоропровод            ¦   отсут.                                     ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Лифт                    ¦  отсутст.                                      ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Вентиляция              ¦   имеется          удовлетворит                     ¦                                                                     27-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦(Другое)                ¦            ¦                     ¦       ¦

------+------------------------+------------+---------------------+--------

ЖИЛОЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ пгт.Мирный ул.Сырникова дом № 27

)

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома пгт.Мирный ул.Сырникова дом 27

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки ___________________________________________________

4. Год постройки ______1989г.____

5. Степень износа по данным государственного технического учета ___________

6. Степень фактического износа __27%___

7. Год последнего комплексного капитального ремонта _______________________

8. Год последнего  частичного  капитального  ремонта  (с указанием участков

капитального ремонта) _____________________________________________________

9. Реквизиты правового акта о  признании  многоквартирного  дома  аварийным

и подлежащим сносу ________________________________________________________

10. Количество этажей __5____

11. Наличие подвала ______________________375_кв. м.

12. Наличие цокольного этажа _____________нет________

13. Количество квартир _______57___

14. Количество  нежилых  помещений, не входящих  в  состав общего имущества

___________________________________________________________________________

15. Строительный объем _______ 15305куб. м.

16. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) ___________3208,07 кв. м;

б) нежилых    помещений    (общая    площадь   нежилых   помещений: цоколь,

пристрой, встроенное нежилое помещение) ____нет кв. м;

в) помещений   общего  пользования   (подвал,   технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) ______________1500_ кв.

17. Площадь лестниц, включая коридоры ______________360 кв. м.

18. Уборочная  площадь  лестниц,  лифтов  (лестничные   марши,  лестничные

площадки, коридоры, лифтовые кабины) _____________360 кв. м.

19. Уборочная  площадь  других  помещений  общего  пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) _________1106 кв. м.

20. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего   имущества

многоквартирного дома __________________________________ - кв. м.

21. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)___нет

III. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

---------------------------------------------------------------------------

¦N    ¦Наименование            ¦Описание    ¦Техническое          ¦%      ¦

¦п/п  ¦конструктивных элементов¦элементов   ¦состояние            ¦износа ¦

¦     ¦                        ¦(материал,  ¦элементов общего     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦конструкция ¦имущества            ¦       ¦

¦     ¦                        ¦или система,¦многоквартирного дома¦       ¦

¦     ¦                        ¦отделка     ¦                     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦и прочее)   ¦                     ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦  1  ¦           2            ¦     3      ¦          4          ¦   5   ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦1.   ¦Фундамент, цоколь       ¦ ленточный      удовлетворит         27              ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦2.   ¦Наружные и внутренние   ¦Наружные    ¦  ппанели железобетон                   ¦

¦     ¦капитальные стены       ¦стены:      ¦ железобетон            27        ¦       ¦

¦     ¦                        +------------+---------------------+-------+

¦     ¦                        ¦Внутренние  ¦

¦     ¦                        ¦стены:      ¦  железобетон            27      ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦3.   ¦Крыльца, лестницы       ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     27

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦4.   ¦Балконы                 ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     27

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦5.   ¦Перекрытия              ¦            ¦  железобетон                   ¦                                                                     27

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦6.   ¦Крыша, кровля           ¦            ¦  рулонная               27

¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦7.   ¦Полы                    ¦            ¦   железобетон                  ¦                                                                     27

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.   ¦Проемы:                 ¦            ¦                         27

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.1. ¦Окна                    ¦            ¦  двойные, створные                   ¦                                                                     27

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.2. ¦Двери                   ¦            ¦   филенчатые-1

Стальные 2

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.   ¦Отделка:                ¦            ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.1. ¦Внутренняя              ¦            ¦     штукатурка          27       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.2. ¦Наружная                ¦            ¦ облицовочная плитка,     27              ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.  ¦Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование               ¦

¦     ¦для предоставления коммунальных услуг:                             ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦10.1.¦Электроснабжение        ¦ имеется       удовлетворит.                         ¦                                                                     27

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.2.¦Холодное                ¦            ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦  имеется        удовлетворит                         ¦                                                                     27

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.3.¦Горячее                 ¦            ¦

¦

¦     ¦водоснабжение           ¦  имеется        ¦удовлетворит.        27                   ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.4.¦Отопление                ¦ имеется        удовлетворит.                     ¦       ¦

¦     ¦         ¦            ¦                                         27

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.5.¦Водоотведение           ¦  имеется         удовлетворит    ¦                     ¦                                                                    27

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.6.¦Газоснабжение           ¦ имеется          удовлетворит       27                    ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Мусоропровод            ¦   отсут.                                     ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Лифт                    ¦  отсутст.                                      ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Вентиляция              ¦   имеется          удовлетворит                     ¦                                                                     27-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦(Другое)                ¦            ¦                     ¦       ¦

------+------------------------+------------+---------------------+--------

ЖИЛОЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ пгт.Мирный ул.Сырникова дом №28

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома пгт.Мирный ул.Сырникова дом 28

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки ___________________________________________________

4. Год постройки ______1989г.____

5. Степень износа по данным государственного технического учета ___________

6. Степень фактического износа __27%___

7. Год последнего комплексного капитального ремонта _______________________

8. Год последнего  частичного  капитального  ремонта  (с указанием участков

капитального ремонта) _____________________________________________________

9. Реквизиты правового акта о  признании  многоквартирного  дома  аварийным

и подлежащим сносу ________________________________________________________

10. Количество этажей __5____

11. Наличие подвала ______________________160_ кв. м.

12. Наличие цокольного этажа ______________________________________________

13. Количество квартир __________59

14. Количество  нежилых  помещений, не входящих  в  состав общего имущества

___________________________________________________________________________

15. Строительный объем _______ 9300 куб. м.

16. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) ___________1782,79 кв. м;

б) нежилых    помещений    (общая    площадь   нежилых   помещений: цоколь,

пристрой, встроенное нежилое помещение) ____нет кв. м;

в) помещений   общего  пользования   (подвал,   технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) _______________1030 кв. м.

17. Площадь лестниц, включая коридоры ______________220 кв. м.

18. Уборочная  площадь  лестниц,  лифтов  (лестничные   марши,   лестничные

площадки, коридоры, лифтовые кабины) ____________220_ кв. м.

19. Уборочная  площадь  других  помещений  общего  пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) __________810__ кв. м.

20. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего   имущества

многоквартирного дома __________________________________ - кв. м.

21. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)___нет

III. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

---------------------------------------------------------------------------

¦N    ¦Наименование            ¦Описание    ¦Техническое          ¦%      ¦

¦п/п  ¦конструктивных элементов¦элементов   ¦состояние            ¦износа ¦

¦     ¦                        ¦(материал,  ¦элементов общего     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦конструкция ¦имущества            ¦       ¦

¦     ¦                        ¦или система,¦многоквартирного дома¦       ¦

¦     ¦                        ¦отделка     ¦                     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦и прочее)   ¦                     ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦  1  ¦           2            ¦     3      ¦          4          ¦   5   ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦1.   ¦Фундамент, цоколь       ¦ ленточный      удовлетворит         27              ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦2.   ¦Наружные и внутренние   ¦Наружные    ¦  железобетон                   ¦

¦     ¦капитальные стены       ¦стены:      ¦ железобетон            27        ¦       ¦

¦     ¦                        +------------+---------------------+-------+

¦     ¦                        ¦Внутренние  ¦

¦     ¦                        ¦стены:      ¦  железобетон            27      ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦3.   ¦Крыльца, лестницы       ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     27

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦4.   ¦Балконы                 ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     27

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦5.   ¦Перекрытия              ¦            ¦  железобетон                   ¦                                                                     79

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦6.   ¦Крыша, кровля           ¦            ¦    рулонная             27

¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦7.   ¦Полы                    ¦            ¦   железобетон                  ¦                                                                     27

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.   ¦Проемы:                 ¦            ¦                         27

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.1. ¦Окна                    ¦            ¦  двойные, створные                   ¦                                                                     27

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.2. ¦Двери                   ¦            ¦

Стальные 2

27

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.   ¦Отделка:                ¦            ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.1. ¦Внутренняя              ¦            ¦     штукатурка          27       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.2. ¦Наружная                ¦            ¦   штукатурка,            27       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.  ¦Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование               ¦

¦     ¦для предоставления коммунальных услуг:                             ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦10.1.¦Электроснабжение        ¦ имеется       удовлетворит.                         ¦                                                                     27

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.2.¦Холодное                ¦            ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦  имеется        удовлетворит                         ¦                                                                     27

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.3.¦Горячее                 ¦            ¦

¦

¦     ¦водоснабжение           ¦  имеется        ¦удовлетворит.        27                   ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.4.¦Отопление                ¦ имеется        удовлетворит.                     ¦       ¦

¦     ¦         ¦            ¦                                        27

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.5.¦Водоотведение           ¦  имеется         удовлетворит    ¦                     ¦                                                                    27

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.6.¦Газоснабжение           ¦ имеется          удовлетворит       27                    ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Мусоропровод            ¦   отсут.                                     ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Лифт                    ¦  отсутст.                                      ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Вентиляция              ¦   имеется          удовлетворит                     ¦                                                                     27-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦(Другое)                ¦            ¦                     ¦       ¦

------+------------------------+------------+---------------------+--------

ЖИЛОЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ пгт.Мирный ул.Сырникова дом №28-А

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома пгт.Мирный ул.Сырникова дом 28-А

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки ___________________________________________________

4. Год постройки ______1990г.____

5. Степень износа по данным государственного технического учета ___________

6. Степень фактического износа __26%___

7. Год последнего комплексного капитального ремонта _______________________

8. Год последнего  частичного  капитального  ремонта  (с указанием участков

капитального ремонта) _____________________________________________________

9. Реквизиты правового акта о  признании  многоквартирного  дома  аварийным

и подлежащим сносу ________________________________________________________

10. Количество этажей __5____

11. Наличие подвала _______________________160 кв. м.

12. Наличие цокольного этажа ______________________________________________

13. Количество квартир __________60

14. Количество  нежилых  помещений, не входящих  в  состав общего имущества

___________________________________________________________________________

15. Строительный объем _______9300,2 куб. м.

16. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) ___________1819,3 кв. м;

б) нежилых    помещений    (общая    площадь   нежилых   помещений: цоколь,

пристрой, встроенное нежилое помещение) ____нет кв. м;

в) помещений   общего  пользования   (подвал,   технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) ______________1072_ кв. м.

17. Площадь лестниц, включая коридоры ______________ кв. м.

18. Уборочная  площадь  лестниц,  лифтов  (лестничные   марши,   лестничные

площадки, коридоры, лифтовые кабины) _____________220 кв. м.

19. Уборочная  площадь  других  помещений  общего  пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) _________852___ кв. м.

20. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего   имущества

многоквартирного дома __________________________________ - кв. м.

21. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)___нет

III. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

---------------------------------------------------------------------------

¦N    ¦Наименование            ¦Описание    ¦Техническое          ¦%      ¦

¦п/п  ¦конструктивных элементов¦элементов   ¦состояние            ¦износа ¦

¦     ¦                        ¦(материал,  ¦элементов общего     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦конструкция ¦имущества            ¦       ¦

¦     ¦                        ¦или система,¦многоквартирного дома¦       ¦

¦     ¦                        ¦отделка     ¦                     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦и прочее)   ¦                     ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦  1  ¦           2            ¦     3      ¦          4          ¦   5   ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦1.   ¦Фундамент, цоколь       ¦ ленточный      удовлетворит         26              ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦2.   ¦Наружные и внутренние   ¦Наружные    ¦ блоки железобетон                   ¦

¦     ¦капитальные стены       ¦стены:      ¦ железобетон            26        ¦       ¦

¦     ¦                        +------------+---------------------+-------+

¦     ¦                        ¦Внутренние  ¦

¦     ¦                        ¦стены:      ¦  железобетон            26      ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦3.   ¦Крыльца, лестницы       ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     26

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦4.   ¦Балконы                 ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     26

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦5.   ¦Перекрытия              ¦            ¦  железобетон                   ¦                                                                     26

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦6.   ¦Крыша, кровля           ¦            ¦   лотковая             26

¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦7.   ¦Полы                    ¦            ¦   железобетон                  ¦                                                                     26

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.   ¦Проемы:                 ¦            ¦                         26

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.1. ¦Окна                    ¦            ¦  двойные, створные                   ¦                                                                     26

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.2. ¦Двери                   ¦            ¦ Филенчатые-1

Стальные 1

26

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.   ¦Отделка:                ¦            ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.1. ¦Внутренняя              ¦            ¦     штукатурка          26       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.2. ¦Наружная                ¦            ¦   штукатурка,            26       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.  ¦Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование               ¦

¦     ¦для предоставления коммунальных услуг:                             ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦10.1.¦Электроснабжение        ¦ имеется       удовлетворит.                         ¦                                                                     26

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.2.¦Холодное                ¦            ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦  имеется        удовлетворит                         ¦                                                                     26

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.3.¦Горячее                 ¦            ¦

¦

¦     ¦водоснабжение           ¦  имеется        ¦удовлетворит.        26                   ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.4.¦Отопление                ¦ имеется        удовлетворит.                     ¦       ¦

¦     ¦         ¦            ¦                                         26

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.5.¦Водоотведение           ¦  имеется         удовлетворит    ¦                     ¦                                                                    26

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.6.¦Газоснабжение           ¦ имеется          удовлетворит       26                    ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Мусоропровод            ¦   отсут.                                     ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Лифт                    ¦  отсутст.                                      ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Вентиляция              ¦   имеется          удовлетворит                     ¦                                                                     26-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦(Другое)                ¦            ¦                     ¦       ¦

------+------------------------+------------+---------------------+--------

ЖИЛОЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ пгт.Мирный ул.Сырникова дом №29

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома пгт.Мирный ул.Сырникова дом 29

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -

3. Серия, тип постройки ___________________________________________________

4. Год постройки ______1992г.____

5. Степень износа по данным государственного технического учета ___________

6. Степень фактического износа __24%___

7. Год последнего комплексного капитального ремонта _______________________

8. Год последнего  частичного  капитального  ремонта  (с указанием участков

капитального ремонта) _____________________________________________________

9. Реквизиты правового акта о  признании  многоквартирного  дома  аварийным

и подлежащим сносу ________________________________________________________

10. Количество этажей __5____

11. Наличие подвала _______________________ 375кв. м.

12. Наличие цокольного этажа ______________________________________________

13. Количество квартир __________57

14. Количество  нежилых  помещений, не входящих  в  состав общего имущества

___________________________________________________________________________

15. Строительный объем _______15306,4 куб. м.

16. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) ___________3181,21 кв. м;

б) нежилых    помещений    (общая    площадь   нежилых   помещений: цоколь,

пристрой, встроенное нежилое помещение) ____нет кв. м;

в) помещений   общего  пользования   (подвал,   технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) _______________1955 кв. м.

17. Площадь лестниц, включая коридоры _____________360_ кв. м.

18. Уборочная  площадь  лестниц,  лифтов  (лестничные   марши,   лестничные

площадки, коридоры, лифтовые кабины) _____________ кв. м.

19. Уборочная  площадь  других  помещений  общего  пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) ___________1181_ кв. м.

20. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего   имущества

многоквартирного дома __________________________________ - кв. м.

21. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)___нет

III. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

---------------------------------------------------------------------------

¦N    ¦Наименование            ¦Описание    ¦Техническое          ¦%      ¦

¦п/п  ¦конструктивных элементов¦элементов   ¦состояние            ¦износа ¦

¦     ¦                        ¦(материал,  ¦элементов общего     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦конструкция ¦имущества            ¦       ¦

¦     ¦                        ¦или система,¦многоквартирного дома¦       ¦

¦     ¦                        ¦отделка     ¦                     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦и прочее)   ¦                     ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦  1  ¦           2            ¦     3      ¦          4          ¦   5   ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦1.   ¦Фундамент, цоколь       ¦ ленточный      удовлетворит         24              ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦2.   ¦Наружные и внутренние   ¦Наружные    ¦ панели железобетон                   ¦

¦     ¦капитальные стены       ¦стены:      ¦ железобетон            24        ¦       ¦

¦     ¦                        +------------+---------------------+-------+

¦     ¦                        ¦Внутренние  ¦

¦     ¦                        ¦стены:      ¦  железобетон            24      ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦3.   ¦Крыльца, лестницы       ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     24

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦4.   ¦Балконы                 ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     24

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦5.   ¦Перекрытия              ¦            ¦  железобетон                   ¦                                                                     ,24

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦6.   ¦Крыша, кровля           ¦            ¦      рулонная            24

¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦7.   ¦Полы                    ¦            ¦   железобетон                  ¦                                                                     24

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.   ¦Проемы:                 ¦            ¦                         24

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.1. ¦Окна                    ¦            ¦  двойные, створные                   ¦                                                                     24

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.2. ¦Двери                   ¦            ¦   филенчатые-1

Стальные -2

24

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.   ¦Отделка:                ¦            ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.1. ¦Внутренняя              ¦            ¦     штукатурка          24       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.2. ¦Наружная                ¦            ¦   облицовочная плитка                   ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.  ¦Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование               ¦

¦     ¦для предоставления коммунальных услуг:                             ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦10.1.¦Электроснабжение        ¦ имеется       удовлетворит.                         ¦                                                                     24

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.2.¦Холодное                ¦            ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦  имеется        удовлетворит                         ¦                                                                     24

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.3.¦Горячее                 ¦            ¦

¦

¦     ¦водоснабжение           ¦  имеется        ¦удовлетворит.        24                   ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.4.¦Отопление                ¦ имеется        удовлетворит.                     ¦       ¦

¦     ¦         ¦            ¦                                         24

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.5.¦Водоотведение           ¦  имеется         удовлетворит    ¦                     ¦                                                                    24

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.6.¦Газоснабжение           ¦ имеется          удовлетворит       24                    ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Мусоропровод            ¦   отсут.                                     ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Лифт                    ¦  отсутст.                                      ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Вентиляция              ¦   имеется          удовлетворит                     ¦                                                                     24-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦(Другое)                ¦            ¦                     ¦       ¦

------+------------------------+------------+---------------------+--------

С

ЖИЛОЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ пгт.Мирный ул.Сырникова дом №30

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома пгт.Мирный ул.Сырникова дом 30

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии -

3. Серия, тип постройки ___________________________________________________

4. Год постройки ______19892г.____

5. Степень износа по данным государственного технического учета ___________

6. Степень фактического износа __24%___

7. Год последнего комплексного капитального ремонта _______________________

8. Год последнего  частичного  капитального  ремонта  (с указанием участков

капитального ремонта) _____________________________________________________

9. Реквизиты правового акта о  признании  многоквартирного  дома  аварийным

и подлежащим сносу ________________________________________________________

10. Количество этажей __5____

11. Наличие подвала _______________________340 кв. м.

12. Наличие цокольного этажа ______________________________________________

13. Количество квартир __________45

14. Количество  нежилых  помещений, не входящих  в  состав общего имущества

___________________________________________________________________________

15. Строительный объем _______ 11965,4куб. м.

16. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) ___________2566,94 кв. м;

б) нежилых    помещений    (общая    площадь   нежилых   помещений: цоколь,

пристрой, встроенное нежилое помещение) ____нет кв. м;

в) помещений   общего  пользования   (подвал,   технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) ______________930_ кв. м.

17. Площадь лестниц, включая коридоры ______________ кв. м.

18. Уборочная  площадь  лестниц,  лифтов  (лестничные   марши,   лестничные

площадки, коридоры, лифтовые кабины) _____________250 кв. м.

19. Уборочная  площадь  других  помещений  общего  пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) ____________ кв. м.

20. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего   имущества

многоквартирного дома __________________________________ - кв. м.

21. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)___нет

III. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

---------------------------------------------------------------------------

¦N    ¦Наименование            ¦Описание    ¦Техническое          ¦%      ¦

¦п/п  ¦конструктивных элементов¦элементов   ¦состояние            ¦износа ¦

¦     ¦                        ¦(материал,  ¦элементов общего     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦конструкция ¦имущества            ¦       ¦

¦     ¦                        ¦или система,¦многоквартирного дома¦       ¦

¦     ¦                        ¦отделка     ¦                     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦и прочее)   ¦                     ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦  1  ¦           2            ¦     3      ¦          4          ¦   5   ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦1.   ¦Фундамент, цоколь       ¦ ленточный      удовлетворит         24              ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦2.   ¦Наружные и внутренние   ¦Наружные    ¦  железобетон                   ¦

¦     ¦капитальные стены       ¦стены:      ¦ железобетон            24        ¦       ¦

¦     ¦                        +------------+---------------------+-------+

¦     ¦                        ¦Внутренние  ¦

¦     ¦                        ¦стены:      ¦  железобетон            24      ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦3.   ¦Крыльца, лестницы       ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     24

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦4.   ¦Балконы                 ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     24

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦5.   ¦Перекрытия              ¦            ¦  железобетон                   ¦                                                                     24

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦6.   ¦Крыша, кровля           ¦            ¦   лотковая             24

¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦7.   ¦Полы                    ¦            ¦   железобетон                  ¦                                                                     24

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.   ¦Проемы:                 ¦            ¦                         24

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.1. ¦Окна                    ¦            ¦  двойные, створные                   ¦                                                                     24

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.2. ¦Двери                   ¦            ¦   филенчатые-1

Стальные 3

24

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.   ¦Отделка:                ¦            ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.1. ¦Внутренняя              ¦            ¦     штукатурка          24       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.2. ¦Наружная                ¦            ¦   штукатурка,            24       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.  ¦Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование               ¦

¦     ¦для предоставления коммунальных услуг:                             ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦10.1.¦Электроснабжение        ¦ имеется       удовлетворит.                         ¦                                                                     24

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.2.¦Холодное                ¦            ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦  имеется        удовлетворит                         ¦                                                                     24

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.3.¦Горячее                 ¦            ¦

¦

¦     ¦водоснабжение           ¦  имеется        ¦удовлетворит.        24                   ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.4.¦Отопление                ¦ имеется        удовлетворит.                     ¦       ¦

¦     ¦         ¦            ¦                                         24

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.5.¦Водоотведение           ¦  имеется         удовлетворит    ¦                     ¦                                                                    24

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.6.¦Газоснабжение           ¦ имеется          удовлетворит       24                    ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Мусоропровод            ¦   отсут.                                     ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Лифт                    ¦  отсутст.                                      ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Вентиляция              ¦   имеется          удовлетворит                     ¦                                                                     24-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦(Другое)                ¦            ¦                     ¦       ¦

------+------------------------+------------+---------------------+--------

ЖИЛОЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ пгт.Мирный ул.Сырникова дом №31

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома пгт.Мирный ул.Сырникова дом 31

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии -

3. Серия, тип постройки ___________________________________________________

4. Год постройки ______1993г.____

5. Степень износа по данным государственного технического учета ___________

6. Степень фактического износа __23%___

7. Год последнего комплексного капитального ремонта _______________________

8. Год последнего  частичного  капитального  ремонта  (с указанием участков

капитального ремонта) _____________________________________________________

9. Реквизиты правового акта о  признании  многоквартирного  дома  аварийным

и подлежащим сносу ________________________________________________________

10. Количество этажей __5____

11. Наличие подвала _______________________375,1 кв. м.

12. Наличие цокольного этажа ______________________________________________

13. Количество квартир __________60

14. Количество  нежилых  помещений, не входящих  в  состав общего имущества

___________________________________________________________________________

15. Строительный объем _______ 14004,8куб. м.

16. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) ___________2944,73 кв. м;

б) нежилых    помещений    (общая    площадь   нежилых   помещений: цоколь,

пристрой, встроенное нежилое помещение) ___ кв. м;

в) помещений   общего  пользования   (подвал,   технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) ______________1327,1_ кв. м.

17. Площадь лестниц, включая коридоры ____________300_ кв. м.

18. Уборочная  площадь  лестниц,  лифтов  (лестничные   марши,   лестничные

площадки, коридоры, лифтовые кабины) _____________ кв. м.

19. Уборочная  площадь  других  помещений  общего  пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) __________2279__ кв. м.

20. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего   имущества

многоквартирного дома __________________________________ - кв. м.

21. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)___нет

III. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

---------------------------------------------------------------------------

¦N    ¦Наименование            ¦Описание    ¦Техническое          ¦%      ¦

¦п/п  ¦конструктивных элементов¦элементов   ¦состояние            ¦износа ¦

¦     ¦                        ¦(материал,  ¦элементов общего     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦конструкция ¦имущества            ¦       ¦

¦     ¦                        ¦или система,¦многоквартирного дома¦       ¦

¦     ¦                        ¦отделка     ¦                     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦и прочее)   ¦                     ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦  1  ¦           2            ¦     3      ¦          4          ¦   5   ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦1.   ¦Фундамент, цоколь       ¦ ленточный      удовлетворит         23              ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦2.   ¦Наружные и внутренние   ¦Наружные    ¦  панели железобетон                   ¦

¦     ¦капитальные стены       ¦стены:      ¦ железобетон            23        ¦       ¦

¦     ¦                        +------------+---------------------+-------+

¦     ¦                        ¦Внутренние  ¦

¦     ¦                        ¦стены:      ¦  железобетон            23      ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦3.   ¦Крыльца, лестницы       ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     23

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦4.   ¦Балконы                 ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     23

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦5.   ¦Перекрытия              ¦            ¦  железобетон                   ¦                                                                     23

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦6.   ¦Крыша, кровля           ¦            ¦   рулонная             23

¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦7.   ¦Полы                    ¦            ¦   железобетон                  ¦                                                                     23

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.   ¦Проемы:                 ¦            ¦                         23

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.1. ¦Окна                    ¦            ¦  двойные, створные                   ¦                                                                     23

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.2. ¦Двери                   ¦            ¦

Стальные 2

Филенчатые-1                      23

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.   ¦Отделка:                ¦            ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.1. ¦Внутренняя              ¦            ¦     штукатурка          23       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.2. ¦Наружная                ¦            ¦   облицовочная плитка            27       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.  ¦Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование               ¦

¦     ¦для предоставления коммунальных услуг:                             ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦10.1.¦Электроснабжение        ¦ имеется       удовлетворит.                         ¦                                                                     23

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.2.¦Холодное                ¦            ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦  имеется        удовлетворит                         ¦                                                                     23

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.3.¦Горячее                 ¦            ¦

¦

¦     ¦водоснабжение           ¦  имеется        ¦удовлетворит.        23                   ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.4.¦Отопление                ¦ имеется        удовлетворит.                     ¦       ¦

¦     ¦         ¦            ¦                                         23

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.5.¦Водоотведение           ¦  имеется         удовлетворит    ¦                     ¦                                                                    23

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.6.¦Газоснабжение           ¦ имеется          удовлетворит       23                    ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Мусоропровод            ¦   отсут.                                     ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Лифт                    ¦  отсутст.                                      ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Вентиляция              ¦   имеется          удовлетворит                     ¦                                                                     23-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦(Другое)                ¦            ¦                     ¦       ¦

------+------------------------+------------+---------------------+--------

ЖИЛОЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ пгт.Мирный ул.Сырникова дом №32

(адрес)

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома пгт.Мирный ул.Сырникова дом 32

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии -

3. Серия, тип постройки ___________________________________________________

4. Год постройки ______1998г.____

5. Степень износа по данным государственного технического учета ___________

6. Степень фактического износа __18%___

7. Год последнего комплексного капитального ремонта _______________________

8. Год последнего  частичного  капитального  ремонта  (с указанием участков

капитального ремонта) _____________________________________________________

9. Реквизиты правового акта о  признании  многоквартирного  дома  аварийным

и подлежащим сносу ________________________________________________________

10. Количество этажей __5____

11. Наличие подвала _______________________ кв. м.

12. Наличие цокольного этажа ______________________________________________

13. Количество квартир __________48

14. Количество  нежилых  помещений, не входящих  в  состав общего имущества

___________________________________________________________________________

15. Строительный объем _______18929 куб. м.

16. Площадь:

а) жилых помещений (общая площадь квартир) ___________3060,7 кв. м;

б) нежилых    помещений    (общая    площадь   нежилых   помещений: цоколь,

пристрой, встроенное нежилое помещение) ____нет кв. м;

в) помещений   общего  пользования   (подвал,   технический  этаж,  чердак,

лестницы, коридоры и т.д.) _______________ кв. м.

17. Площадь лестниц, включая коридоры ____________375__ кв. м.

18. Уборочная  площадь  лестниц,  лифтов  (лестничные   марши,   лестничные

площадки, коридоры, лифтовые кабины) _____________ кв. м.

19. Уборочная  площадь  других  помещений  общего  пользования (технические

этажи, чердаки, технические подвалы и т.п.) ____________ кв. м.

20. Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего   имущества

многоквартирного дома __________________________________ - кв. м.

21. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)___нет

III. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

---------------------------------------------------------------------------

¦N    ¦Наименование            ¦Описание    ¦Техническое          ¦%      ¦

¦п/п  ¦конструктивных элементов¦элементов   ¦состояние            ¦износа ¦

¦     ¦                        ¦(материал,  ¦элементов общего     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦конструкция ¦имущества            ¦       ¦

¦     ¦                        ¦или система,¦многоквартирного дома¦       ¦

¦     ¦                        ¦отделка     ¦                     ¦       ¦

¦     ¦                        ¦и прочее)   ¦                     ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦  1  ¦           2            ¦     3      ¦          4          ¦   5   ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦1.   ¦Фундамент, цоколь       ¦ ленточный      удовлетворит         18              ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦2.   ¦Наружные и внутренние   ¦Наружные    ¦  железобетон                18               ¦

¦     ¦капитальные стены       ¦стены:      ¦                            18        ¦       ¦

¦     ¦                        +------------+---------------------+-------+

¦     ¦                        ¦Внутренние  ¦

¦     ¦                        ¦стены:      ¦  железобетон            18      ¦       ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦3.   ¦Крыльца, лестницы       ¦            ¦ железобетон                    ¦                                                                     18

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦4.   ¦Балконы                 ¦железобетон      железобетон      ¦                   ¦                                                                     18

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦5.   ¦Перекрытия              ¦     ж/б       ¦    железобетон                ¦                                                                     18

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦6.   ¦Крыша, кровля           ¦    метал.      ¦   удовлет           18

¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦7.   ¦Полы                    ¦            ¦       железобетон               18   ¦                                                                     18

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.   ¦Проемы:                 ¦            ¦                         18

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.1. ¦Окна                    ¦   ,

Створные,двойные                 ¦                                                                     18

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦8.2. ¦Двери                   ¦            ¦

Стальные 3

8.1                            филенчатые3        удовлет

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.   ¦Отделка:                ¦            ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.1. ¦Внутренняя              ¦ штукатурка     требует ремонта      18 ¦                ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦9.2. ¦Наружная                ¦            ¦      удовлетв.                ¦   18

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.  ¦Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование               ¦

¦     ¦для предоставления коммунальных услуг:                             ¦

+-----+-------------------------------------------------------------------+

¦10.1.¦Электроснабжение        ¦ имеется       удовлетворит.                         ¦                                                                     18

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.2.¦Холодное                ¦            ¦

¦     ¦водоснабжение           ¦  имеется        удовлетворит                         ¦                                                                     18

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.3.¦Горячее                 ¦            ¦

¦

¦     ¦водоснабжение           ¦  имеется        ¦удовлетворит.        18                   ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.4.¦Отопление                ¦ имеется        удовлетворит.                     ¦       ¦

¦     ¦         ¦            ¦                                        18

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.5.¦Водоотведение           ¦  имеется         удовлетворит    ¦                     ¦                                                                    18

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦10.6.¦Газоснабжение           ¦ имеется          удовлетворит       18                    ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Мусоропровод            ¦   отсут.                                     ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Лифт                    ¦  отсутст.                                      ¦

+-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦Вентиляция              ¦   имеется          удовлетворит                     ¦                                                                     18-----+------------------------+------------+---------------------+-------+

¦11.  ¦(Другое)                ¦            ¦                     ¦       ¦

------+------------------------+------------+---------------------+--------